Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 30.07.18г по 03.08.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ "Свободная" | капитальный ремонт |  |  | с 9:00 01.08.2018г до 18:00 1.08.2018 | Максимовский с.о.: с.Максимовка пекарня, жилой сектор |
| 2 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №10 от ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ "Свободная" | капитальный ремонт |  |  | с 9:00 2.08.2018г. до 18:00 2.08.2018г | Максимовский с.о.: с.Максимовка жилой сектор |
| 3 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №11 от ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ "Свободная" | капитальный ремонт |  |  | с 9:00 3.08.2018г. до 18:00 3.08.2018г | Максимовский с.о.: с.Максимовка контора, жилой сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ "Приозерная" | капитальный ремонт |  |  | с 9:00 30.07.2018г. до 18:00 31.07.2018 (с включением на ночь) | Жамбылский с.о.: с.Приозерное жилой сектор |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Сандыктау" | капитальный ремонт |  |  | с 9:00 30.07.2018г. до 18:00 31.07.2018 (с включением на ночь) | Сандыктауский с.о.: с.Сандыктау бригада |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Львовская-Валиханова» | Капитальный ремонт |  | С 11-00 30.07.2018 До 20-00 31.07.2018 |  | Львовский ХПП |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №6 «ЦУ» от ПС 35/10кВ «Кировская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 31.07.18 до 20-00 03.08.18 С вводом на ночь. |  | С. Кировская. ТОО «Каражон», жил.сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №12 «МТФ» от ВЛ-10кВ №4 «Водокачка» от ПС «Подгорная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 31.07.18 до 20-00 03.08.18 С вводом на ночь. |  | с. Подгорное: Животноводство. Ферма. |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 Ф-1;Ф-2 от КТП №2 «МТМ» от ВЛ-10кВ №11 «Центральная котельная» от ПС «Рентабельная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 30.07.18 До 20-00 01.08.18 С вводом на ночь. |  | Контора «TNK» столовая, баня, МТМ, |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-10/0,4кВ №25 «Ул.Мира-Станционная» от ВЛ-10кВ №16«РЦ-3»(К) от ПС «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 30.07.18 до 20-00 03.08.18 С вводом на ночь. |  | С. Жаксы. Военкомат, Магазин «Меруерт». Жил. Сектор. |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №4 «ХПП» от ПС 220/35/10 кВ «Перекатная тяговая » | Капитальный ремонт |  | С 09-00 01.07.18 до 20-00 03.08.18 С вводом на ночь. |  | ХПП. Школа. Дет, сад. ИП Садвокасов. Маг Фараон. |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №11 "Пивзавод" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 30.07.18 г. до 18-00 31.07.18г |  | г. Есиль - Жил. Сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №6 "Глубинка" от ПС 35/10 кВ "Заречная" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 30.07.18 г до 18-00 31.07.18 г |  | с. Заречное - ТОО "Есиль МАН", ТОО «Заречное» (Зерноток №2) |
| 3 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №18 «Производство» от ПС 35/10 кВ «ТП-8» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 30.07.18 г до 18-00 03.08.18 г |  | п. Мирный – ТОО "Ореон +" |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №4 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Свободная" | Капитальный ремонт |  | С 09-00 30.07.18 г до 18-00 31.07.18 г |  | с. Свободное - Жил.сектор, ГККП "Ясли сад "Қарлығаш" при акимате Есильского района Акмолинской области" |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №6 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Свободная" | Капитальный ремонт |  | С 09-00 01.08.18 г до 18-00 03.08.18 г |  | с. Свободное - Жил.сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 от ВЛ-10 кВ №15 "Школа" от ПС 35/10 кВ "Заречная" | Капитальный ремонт |  | С 09-00 01.08.18 г до 18-00 03.08.18 г |  | с. Заречное - Жил.сектор, ГККП "Есильская ЦРБ" "ФАП" |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №14 от ВЛ-10 кВ №4 "Акимат" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт |  | С 09-00 01.08.18 г до 18-00 03.08.18 г |  | г. Есиль - Жил. сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин