## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 14.08.2023г. по 18.08.2023г.
№ | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
1 | ПС Кургальджино ВЛ-0.4кВ ф №1,2 от ТП-10\0,4кВ-36 ВЛ-10кВ №19 | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | быт. Коргалжыно.
2 | ПС Уркендеу ТП-10\0.4кВ-18 ВЛ-10кВ №5-10 | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | дом рыбака.
3 | ПС Ушакова КТПН-10\0.4кВ №19 ВЛ-10кВ №7 | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | быт. Узынколь
4 | КТП 17764 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Красная Заря | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | с.Бастау,быт
5 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Красная Заря | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | с.Бастау,быт
6 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Красная Заря | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | с.Бастау,быт
7 | КТП 16674 ВЛЗ-10кВ №7 ПС Город | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | г.Атбасар,быт,магазины
8 | КТП 16963 ВЛЗ-10кВ №6 ПС Западная | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | г.Атбасар,быт,магазины
9 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Борисовка | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | с.Борисовка,быт,магазины
10 | ВЛ 10 кВ № 9 ПС Борисовка | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | с.Борисовка,быт,магазины
11 | КТП 17639 ВЛ 10 кВ № 17 ПС М.Горького | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | с. Магдалиновка,быт
12 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 17021 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Ишимская | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | с. А.Курманова,быт
13 | КТП№9 ПС Первомайская | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | Быт
14 | КТП№7 ПС Первомайская | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | Быт
15 | КТП№10 ПС Первомайская | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | Быт
16 | КТП№18 ПС Первомайская | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | Быт
17 | КТП№6 ПС Гранит | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | Быт
18 | КТП№21 ПС Первомайская | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | Быт
19 | КТП№15 ПС Первомайская | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | Быт
20 | КТП№14 ПС Первомайская | Кап.ремонт | 14.08.2023-18.08.2023 | Быт
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39