Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» ЕМЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 04.12.17г по 09.12.17г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | На ПС 35/10 кВ «Владимировка» вывести в ремонт Т-1, Т-2, I-IIСШ 10 кВ | тех. обслуживание |  | с 1000 04.12.17 до 1700 04.12.17 | с. Владимировка, школа, ТОО "Свободное» |
| 2 | На ПС 35/10 кВ «Белгородка» вывести в ремонт Т-1, Т-2, I-IIСШ 10 кВ | тех. обслуживание |  | с 1100 05.12.17 до 1700 05.12.17 | с.Белгородка, ТОО "Подлесное", школа, ФАП, Акимат, ЛТУ (связь) |
| 3 | На ПС 35/10 кВ «Культура» вывести в ремонт Т-1, Т-2, I-IIСШ 10 кВ | тех. обслуживание |  | с 1100 06.12.17 до 1700 06.12.17 | а. Мадениет, школа, ТОО "Мадениет", ФАП |
| 4 | На ПС 110/35/10 кВ «Веселовская» вывести в ремонт Т-1, I-СШ 10 кВ | тех. обслуживание |  | с 1100 07.12.17 до 1400 07.12.17 | с.Новосёловка, с. Бастрымовка, с. Жиланды |
| 5 | На ПС 110/35/10 кВ «Веселовская» вывести в ремонт Т-2, II-СШ 10 кВ | тех. обслуживание |  | с 1500 07.12.17 до 1800 07.12.17 | с.Весёлое, школа, Акимат, ЛТУ (связь), ТОО "Байдалы", ХПП |
| 6 | На ПС 35/10 кВ «Сандыктау» вывести в ремонт Т-1, Т-2, I-IIСШ 10 кВ | тех. обслуживание |  | с 1000 08.12.17 до 1800 08.12.17 | с. Сандыктау, Акимат, школа, ЛТУ (связь), ФАП, АЗС "Аурика" |
| 7 | На ПС 35/10 кВ «Заводская» вывести в ремонт Т-1, Т-2, I-IIСШ 10 кВ | тех. обслуживание |  | с 1000 09.12.17 до 1400 09.12.17 | с. Балкашино, с. Хуторок, школа, д/с "Ертостик", ЛТУ (связь), Дом культуры, ГО "Аппарат Акима Сандыктауского р-на", КГУ "Аппарат Акима балкашинского сельского округа", ЦОН, ТОО "Кооператор", ТОО "ПЗ Балкашинский", КГП на ПХВ "Сандыктау-Су", КГУ д/дом №3, ТОО "ТЭК Есиль", ГУ "Прокуратура Акмолинской области", ИП Сэу В.Я", ИП "Сатаева" |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №97 от ВЛ-10кВ №27 «п.Энергетиков» от ПС «Красивинская» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 4.12.17 до 18.00 4.12.17 | г.Есиль АЗС |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-6кВ №15 «Скважина» от ПС «ЦРП» | Замена силового трансформатора на КТП№18 |  | с 10.00 5.12.17 до 18.00 5.12.17 | с.Калачи жил.сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ТП №4 от ВЛ-10кВ №5 «Город» от ПС «Красивинская» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 6.12.17 до 18.00 6.12.17 | г.Есиль школа № 2, жил.сектор |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №57 от ВЛ-10кВ №10 «ДСУ» от ПС «Красивинская» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 7.12.17 до 18.00 7.12.17 | г.Есиль, РЭС, жил.сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №4 «Школа» от ПС «Красивинская» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 8.12.17 до 18.00 8.12.17 | г.Есиль СШ№1, жил.сектор, МАД |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №5 от ВЛ-6кВ №19 «Калачи» от ПС «ЦРП» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 4.12.17 до 18.00 4.12.17 | с.Калачи жил.сектор |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №5 от ВЛ-6кВ №19 «Калачи» от ПС «ЦРП» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 5.12.17 до 18.00 5.12.17 | с.Калачи жил.сектор |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №1 от ВЛ-10кВ №12 «Иглик» от ПС «Есиль-2» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 6.12.17 до 18.00 6.12.17 | с.Иглик жил.сектор |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №26 «Производство» от ПС «Любимовская» | Замена РЛНД-10кВ КТП №1 |  | с 10.00 7.12.17 до 18.00 7.12.17 | с.Раздольное жил.сектор,МТМ,детский сад, мехток,ХПП ТОО «Гарыш» |
| 11 | Вывести в ремонт КТП №10 от ВЛ-10кВ №7 «ЦУ» от ПС «Знамя Труда» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 4.12.17 до 18.00 4.12.17 | с.Красивое, МТМ |
| 12 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10кВ №1 «Ремзавод» от ПС «Знамя Труда» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 5.12.17 до 18.00 5.12.17 | с.Красивое, жил.сектор |
| 13 | Вывести в ремонт КТП №21 от ВЛ-10кВ №5 «Школа» от ПС «Знамя Труда» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 6.12.17 до 18.00 6.12.17 | с.Красивое, жил.сектор |
| 14 | Вывести в ремонт КТП №11 от ВЛ-10кВ №7 «ЦУ» от ПС «Знамя Труда» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 7.12.17 до 18.00 7.12.17 | с.Красивое, жил.сектор |
| 15 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10кВ №5 «ЦУ» от ПС «Двуречная» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 4.12.17 до 14.00 4.12.17 | с.Двуречное, жил.сектор |
| 16 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10кВ №5 «ЦУ» от ПС «Двуречная» | Тех.обслуживание |  | с 14.00 4.12.17 до 18.00 4.12.17 | с.Двуречное, жил.сектор |
| 17 | Вывести в ремонт КТП №20 от ВЛ-10кВ №9 «Карассуская» от ПС «Двуречная» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 5.12.17 до 18.00 5.12.17 | с.Двуречное, водозабор |
| 18 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 от КТП №6 от ВЛ-10кВ №5 «ЦУ» от ПС «Победа» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 6.12.17 до 18.00 6.12.17 | с.Победа, жил.сектор |
| 19 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10кВ №5 «ЦУ» от ПС «Победа» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 7.12.17 до 14.00 7.12.17 | с.Победа, жил.сектор, магазин |
| 20 | Вывести в ремонт КТП №11 от ВЛ-10кВ №5 «ЦУ» от ПС «Победа» | Тех.обслуживание |  | с 14.00 7.12.17 до 18.00 7.12.17 | с.Победа, жил.сектор,мед.пункт |
| 21 | Вывести в ремонт КТП№1 от ВЛ-10кВ №6 «ЦУ» от ПС «Ейская» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 5.12.17 до 18.00 5.12.17 | с.Ейское жил.сектор |
| 22 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 «ЦУ-Алма-Атинский» от ПС «Ейская» | Ремонт РЛНД-10кВ КТП №7 |  | с 10.00 6.12.17 до 18.00 6.12.17 | п.Алма-Атинский,жил.сектор, ГСМ, ХПП |
| 23 | Вывести в ремонт КТП№14 ВЛ-10кВ №16 «ЦУ» от ПС«ТП-7» | Тех.обслуживание |  | с 10.00 7.12.17 до 18.00 7.12.17 | п.Интернациональный. маш.двор |
| 24 | Вывести в ремонт Т-1, I , II СШ-10кВ на ПС «Ейская» | Тех.обслуживание |  | с 11.00 7.12.17 до 18.00 7.12.17 | с.Ейское акимат, школа, жил.сектор, производство |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | На ПС 110/35/10 кВ «Державинская» вывести в ремонт 1 СШ-10 кВ | Тех. обслуживание |  | с 09-00 07.12.17 г до 18-00 07.12.17 г | Жил. сектор г.Державинска, ЖД-2, ЦРБ, в/ч, ХПП, РПБ |
| 2 | На ПС 110/35/10 кВ «Державинская» вывести в ремонт 2СШ-10 кВ | Тех. обслуживания |  | с 09-00 08.12.17 г до 18-00 08.12.17 г | Жил. сектор г.Державинска, с.Гастелло,СПТУ,РРС,ЖД-1,ЕЦ |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП №30 «РУС» от ВЛ-10 кВ №15 «Рц.-2» от ПС «Элеваторная» | Тех. обслуживание. |  | с 10-00 04.12.17г до 18-00 04.12.17г | с. Жаксы Жил. сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №2 «п. ГАИ (К)» от ПС «Элеваторная» | Регулировка РЛНД-10 кВ опора №40/1 Р-2. |  | с 14-00 06.12.17г до 18-00 06.12.17г | с. Жаксы Жил. сектор |
| 3 | Вывести в ремонт КТП № 33 «Д.К» от ВЛ-10 кВ №2 «п. Гаи (К)» от ПС «Элеваторная» | Тех. обслуживание |  | с 10-00 07.12.17г до 18-00 07.12.17г | с. Жаксы Жил. сектор |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №9 «Быт», КТП №10 «Школа» от ВЛ-10 кВ № 2 «Ц.У» от ПС «Островская» | Тех. обслуживание |  | с 10- 00 04.12.17г до 18-00 04.12.17г | с.Тарасовка Жил. сектор |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №4 «Школа», КТП №6 «Д.сад» от ВЛ-10кВ №4 «Животноводство» от ПС «Киевская» | Тех. обслуживание |  | с 10-00 05.11.17г до 18-00 05.11.17г | с.Киевсий Жил. сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ- 04кВ «Ф-1» от ВЛ- 10кВ №3 «Ц.У» от ПС«Кайракты» | Регулировка стрелы провеса провода |  | с 10-00 07.11.17г до18-00 07.11.17г | с. Кайракты Жил. сектор |

Начальник ОДС 							А.Моисейкин