## Лист1
Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС
и связанных с ними отключениях потребителей в период с 11.12.2017г. По 17.12.2017г.
Аккольских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ПС 35/10кВ Аккуль ВЛ-10кВ №12 | для безопасного проведения работ по испытанию кабеля от оп №20 до ТП №31233 | 10.00-18.00 13.12.2017 | г. Акколь, ТУСМ 10
2 | ПС 35/10кВ Аккуль ВЛ-10кВ №7 | для безопасного проведения работ по выпилке деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 | 10.00-18.00 12.12.2017 | г.коль, ул. Шкина, ул. Аблай-Хана, АСШ №1, Быт
3
4
5
6
Буландынских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ПС 35/10кВ Вознесенка ВЛ 10кВ №4 | плановые работы | 2017-12-13 | Ж.С
2 | ПС 35/10кВ Вознесенка ВЛ 10кВ №3 | плановые работы | 2017-12-13 | Молочный блок
3 | ПС 35/10кВ Вознесенка Т-1, МВ-10кВ ввода Т-1 | плановые работы | 2017-12-13
4 | ПС 35/10кВ СПГО ВЛ-10кВ №16 | плановые работы | 2017-12-14 | Скважина
5 | ПС 35/10кВ СПГО ВЛ-10кВ №4 | плановые работы | 2017-12-14 | Поликлинника
6 | ПС 35/10кВ СПГО ВЛ-10кВ №11 | плановые работы | 2017-12-14 | Ж.С магазин "Буланды", магазин "Олимп"
7 | ПС 110/35/10кВ Заводская ВЛ-10кВ №9, ВЛ-0,4кВ от КТП №20248 | плановые работы | 2017-12-14 | Ж.С.
8 | ПС 110/35/10кВ Заводская ВЛ-10кВ №9, ВЛ-0,4кВ от КТП №20217 | плановые работы | 2017-12-14 | Школа, Котельная, Ж.С.
9 | ПС 35/10кВ Элеватор ВЛ-10кВ №11, ВЛ-0,4кВ от КТП №20272 | плановые работы | 2017-12-14 | Ж.С.
Ерейментауских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1
2
3
4
5
6
Шортандинских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ПС 35/10кВ Белое-Озеро Вывести в ремонт КРУН-10кВ Т-1,Т-2 | ТО ПС 35/10 кВ Белое-Озеро | С 10.00 до 17.00 11.12.2017г | Шортандинский район с. Белое -Озеро Быт.
2 | ПС 220/110/35/6кВ Жолымбет Вывести в ремонт ЗРУ-6кВ | Замена масла в потребительских ячейках 6кВ | С 10.00 до 17.00 12.12.2017г | Шортандинский район п. Жолымбет Казахалтын
3 | ПС 220/110/35/6кВ Жолымбет Вывести в ремонт ЗРУ-6кВ | Замена масла в потребительских ячейках 6кВ | С 10.00 до 17.00 13.12.2017г | Шортандинский район п. Жолымбет Казахалтын
4
5
6
Начальник ОДС В.Кудрявцев