Информация о плановых ремонтных работах «Акмолинская МЭС» АО АРЭК

в период с 27.11.2017г. по 03.12.2017г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Солнечная» яч. 10 кВ №1 | Замена ТТ-10 кВ | С 10-00 27.11.2017г. До 15-00 27.11.2017г | с. Жибек Жолы: ИП «Ерохин»(АЗС) ТОО «Кыран Астана», ТОО «Астана-Монолитстрой» |
| 2 | ПС «Вишнёвка» яч. 10 кВ №27 | Выпилка деревьев под ВЛ-10 кВ | С 14-00 29.11 17 г. До 17-00 29.11 17 г. | П. Аршалы:АО «Казшпал»-тех.вода;ТОО «Тулпар»; жилой сектор. |
| 3 | Вывести в ремонт ТП 16865 по ВЛ10кВ №3 от ПС 110/10кВ Атбасар 2 | Для проведения технического обслуживания КТП 16865 | С 10:00 27.11.2017г. До 18:00 27.11.2017г. | г. Атбасар Жилой сектор ул. Куйбышева |
| 4 | Вывести в ремонт ТП 17681 по ВЛ10кВ №2 от ПС 110/10кВ Атбасар 2 | Для проведения технического обслуживания КТП 17681 | С 10:00 27.11.2017г. До 18:00 27.11.2017г. | г. Атбасар: Жилой сектор ул.Пригородная, Маяковского, Краснознаменная. |
| 5 | Вывести в ремонт ТП 17976 по ВЛ10кВ №19 от ПС 110/10кВ Город | Для проведения технического обслуживания ТП 17976 | С 10:00 28.11.2017г. До 18:00 28.11.2017г. | г. Атбасар: Жилой сектор, ул. Раздольная, Молодежная, Автомобилистов. |
| 6 | Вывести в ремонт ТП 17836 по ВЛ10кВ №11 от ПС 110/10кВ Город | Для проведения технического обслуживания ТП 17836 | С 10:00 29.11.2017г. До 18:00 29.11.2017г. | г. Атбасар: Жилой сектор ул. Достык, К.Маркса, К.Либнихта, Р.Люксембург, Советская. |
| 7 | Вывести в ремонт ТП 17961 по ВЛ10кВ №11 от ПС 110/10кВ Город | Для проведения технического обслуживания ТП 17961 | С 10:00 30.11.2017г. До 18:00 30.11.2017г. | г. Атбасар: Жилой сектор Микрорайон №1, ФОК "Алимп" |
| 8 | Вывести в ремонт ТП 17844 по ВЛ10кВ №11 от ПС 110/10кВ Город | Для проведения технического обслуживания ТП 17844 | С 10:00 01.12.2017г. До 18:00 01.12.2017г. | г. Атбасар: Жилой сектор Микрорайон №1, Медресе, Маг."Султан" |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев