## Лист1
Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС
и связанных с ними отключениях потребителей в период с 27.11.2017г. По 03.12.2017г.
Аккольских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | на ПС 35/10 "Аккуль" вывести в ремонт ф №12-10кВ г.Акколь | Для безопасного производства работ по замене ТТ-10кВ | С 10.00 27.11.2017г до 13.00 27.11.2017г | г.Акколь: ТУСМ-10, Общежитие, РКЦС, Водокачка, Скважина, Быт
2 | Вывести в ремонт ВЛ 0,4кВ ф №1 от ТП №30168 АСШ №3 | Для замены вводного кабеля | С 10.00 28.11.2017г до 18.00 28.11.2017г | г.Акколь: ул.Интернациональная, ул.Горького, ул.Абылай хана
3 | Вывести в ремонт 1СШ 110кВ на ПС "Алексеевка" | Для замены опорной изоляции | С 10.00 29.11.2017г до 18.00 29.11.2017г | −
4
5
6
Буландынских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 |  | −
2
3
4
5
6
Ерейментауских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ВЛ-0,4кВ от КТП №60119 | демонтаж опор | 27.11.17г | с.Тургай, быт
2 | ВЛ-0,4кВ от КТП №60252 | демонтаж опор | 28.11.17г | с.Тимофеевка, быт
3
4
5
6
Шортандинских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | На КТП 10/0,4кВ №40128 вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №40128 | С 10.00 до 18.00 27.11.2017г | Шортандинский район: п.Жолымбет Быт
2 | На КТП 10/0,4кВ №40224 и ВЛ-10кВ № от ПС Пригородная. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП 40224. Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №8 от ПС Пригородная | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от КТПН №40224 и ТО ВЛ-10кВ №8 от ПС Пригородная | С 10.00 до 18.00 28.11.2017 С 11.00 до 18.00 28.11.2017 | Шортандинский район: с.Дамса Быт, Шортандинский район: С.Басколь Быт, КХ Бекишев
3 | На ПС Пригородная Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №8 ПС Пригородная | ТО ВЛ-10кВ №8 от ПС Пригородная | С 11.00 до 18.00 29.11.2017г | Шортандинский район: с.Басколь Быт, КХ Бекишев
4 | На КТП 10/0,4кВ №41307 Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №41307 | С 11.00 до 18.00 30.11.2017г | Шортандинский район: с.Новоселовка Быт
5
6
Начальник ОДС В.Кудрявцев