Информация

о плановых ремонтных работах Целиноградских РЭС

в период с 27.11.2017г. по 03.12.2017г.

| №п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а.Кошкарбаева | Замена спусков 0,4 кВ и ПУ (АСКУЭ) | с 10.00. 27.11.17 г. до 18.00.01.12.17 г. | Жилой сектор |
| 2 | с.Максимовка | Замена спусков 0,4 кВ и ПУ (АСКУЭ) | с 10.00. 27.11.17 г. до 18.00.01.12.17 г. | Жилой сектор |
| 3 | а.Кабанбай батыра ВЛ-10 кВ№7 | Отключение КТП-10/0.4 кВ№70 ТОО «Град» | С 10ч.00м. до 13ч.00м. 28.11.17 г. | Жилой сектор Кызыл Жар |
| 4 | а. Шалкар КТП-10/0,4 кВ №1 Ф-2 от ВЛ-10 кВ№1 | Опиловка веток деревьв | с 10.00. 29.11.17 г. до 18.00. 30.11.17 г. | Жилой сектор |
| 5 | а.Куянды ВЛ-10 кВ№1 и №2 | Допуск бригады «КазГерСтрой» для переустройства ВЛ-10 кВ №1 и №2 | С 10.00. до 18.00. 28,29, и 30.11.17 г. | Жилой сектор, пост ДП, ТОО «Бхыт», АФ ТОО «Гелиос» и др. |

Начальник ЦРЭС:                                         Герасименко С.В.

Исп.Полынский В.Г. тел.91-240

24.11.17г.