Информация о плановых ремонтных работах «Акмолинская МЭС» АО АРЭК

в период на 01.06.-08.06.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Ново-Александровка» ВЛ-10 кВ № 10 | Устранение замечаний по мероприятиям | 03.06.18 г. с 14-00 до 18-00 | с. Жибек Жолы: быт (ул.:М. Маметовой; Казыбек-Би;Бейбетшилик); СШ; стоматология. мед.пункт |
| 2 | ПС «Михайловка» ВЛ-10 кВ № 5 | Выпилка деревьев | 03.06.18 г. с 11-00 до 17-00 | с. Михайловка-быт; АЗС,МТМ. |
| 3 | ПС «Акмолинская» ВЛ-10кВ №15 | Замена шлейфов на анкерной опоре №10 | 04-05.06.18 г. с 11-00 до 18-00 | п. Акмол |
| 4 | ПС Антоновка МВ-10кВ отходящих ячеек | Слив отстоя, чистка изоляции. | с 10-00 до 18-00 08.06.18 | п. Антоновка |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев