Информация о плановых ремонтных работах «Акмолинская МЭС» АО АРЭК

в период на 02.04.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Куянды ВЛ-10кВ №5 | Ремонт ВЛ-10кв №5 | 02-06.04.18 г С 10-00 до 18-00 | а. Куянды, Шубары, Лесхоз |
| 2 | ПС Новоалександровка ВЛ-10кВ №9 | Устранение замечаний по мероприятиям | 03-04.04.18 г. С 13-00 до 17-00 | с. Жибек Жолы: быт (ул. Акан Сери, Молдагуловой, Гумилева, 1-й мкрн.); д/с «Бобек»; с. Куйген жар-быт; ГАИ, ГУ КТК; СШ |
| 3 | ПС Новоалександровка ВЛ-10кВ №17 | Устранение замечаний по мероприятиям | 05-06.04.18 г. С 13-00 до 17-00 | с. Жибек Жолы: СШ, Орда Принт, СШ, Саяжай Инвест, рыночный комплекс; быт (ул. Бирлик. Желтоксан, Султан Бейбарс) |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев