Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 04.06.18г по 08.06.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10 кВ "Спасская» | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 04.06.18 до 18:00 04.06.18 | с.Спасское, МТМ |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Спасская" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 05.06.18 до 18:00 05.06.18 | с.Спасское, водозабор |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Спасская" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 06.06.18 до 18:00 06.06.18 | с.Спасское, котельная |
| 4 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 кВ "Сандыктау" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 06.06.18 до 18:00 06.06.18 | с.Приозёрное-жил.сектор, школа |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №10 от ВЛ-10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ "Богородка" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 04.06.18 до 18:00 04.06.18 | с.Богородка, ж.базы |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Дорогино" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 07.06.18 до 18:00 07.06.18 | с.Дорогино-жил.сектор |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1; от КТП-№ 12 «Мех.ток» от ВЛ-10 кВ №10 «Произ-во» от ПС 35/10 кВ «Кировская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 04.06.18г До 18-00 08.06.18г С вводом на ночь |  | с.Кировское, мех.ток, ТОО «Каражон» |
| 2 | Вывести в ремонт КТП-№13 «Мех.ток» от ВЛ-10кВ №12 «ЦУ-Энтузиаст» от ПС-35/10 кВ «Ярославская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 04.06.18г До 18-00 08.06.18г С вводом на ночь |  | с. Кызылсай- К/Х «Айгерим», мех.ток |
| 3 | Вывести в ремонт КТП-№4 «Мех-ток» от ВЛ-10кВ №3 «ЦУ-Ярославская» от ПС 35/10кВ «Ярославская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 04.06.18г До 18-00 08.06.18г С вводом на ночь |  | с. Баягиз-К/Х «Тулегенов» |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1; от КТП №3 «Кормоцех» от ВЛ-10кВ №5 «Произ-во» от ПС 35/10кВ «Жаксынская» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 06.06.18г до 18-00 07.06.18г с вводом на ночь |  | МТФ, ТОО «Белагаш» |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1; от КТП №362 «Ж.С» от ВЛ-10кВ №5 «Р.ц.-2» от ПС 35/10кВ «Кийма» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 05.06.18г до 18-00 05.06.18г |  | п. Кийма-жил.сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-2; от КТП -№362 «Ж.С» от ВЛ-10кВ №5 «Р.ц.-2» от ПС 35/10кВ «Кийма» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 06.06.18г до 18-00 06.06.18г |  | п. Кийма-жил.сектор |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-3; от КТП -№362 «Ж.С» от ВЛ-10кВ №5 «Р.ц.-2» от ПС 35/10кВ «Кийма» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 07.06.18г до 18-00 08.06.18г с вводом на ночь |  | п. Кийма-жил.сектор, ИП «Садвокасова» |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1; от КТП -№65 «РРС» от ВЛ-10кВ №2 «п.ГАИ (К)» от ПС 35/10кВ «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 04.06.18г до 19-00 05.06.18г с вводом на ночь |  | ИП «Тержанова», кафе «Акниет» |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ТП №36 от ВЛ-10 кВ №4 «Школа» от ПС 110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт |  | с 10:00 05.06.18 до 18-00 08.06.18 |  | г. Есиль-жил.сектор, СШ №1 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №16 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «ТП-7» | Изменение схем ВЛ-10 кВ согласно Программы |  | с 10:00 05.06.18 до 18-00 05.06.18 |  | с. Интернациональное-жил.сектор, ТОО "Чингиз Хан" маш.двор, СШ |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №2 «Произ-во» от ПС 35/10 кВ «ТП-7» | Изменение схем ВЛ-10 кВ согласно Программы |  | с 10:00 05.06.18 до 18-00 05.06.18 |  | ТОО "Чингиз Хан" МТМ, центр. ток. |
| 4 | Вывести в ремонт ТП №79 от ВЛ-10 кВ №11 «Пивзавод» от ПС 35/10 кВ «Есиль II» | Капитальный ремонт |  | с 10:00 05.06.18 до 18-00 08.06.18 |  | г.Есиль-жил.сектор |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №1 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт |  | с 10:00 05.06.18 до 18-00 08.06.18 |  | с. Свободное-жил.сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 от ВЛ-10 кВ №6 «Ц.У.» от ПС 110/35/10 кВ «Ейская» | Капитальный ремонт |  | с 10:00 05.06.18 до 18-00 08.06.18 |  | с.Ейское-жил.сектор |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №5 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Двуречная» | Капитальный ремонт |  | с 10:00 05.06.18 до 18-00 08.06.18 |  | с.Двуречное-жил.сектор |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 от ВЛ-10 кВ №9 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт |  | с 10:00 05.06.18 до 18-00 08.06.18 |  | с.Комсомольское-жил.сектор |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №38 от ВЛ-10 кВ №9 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт |  | с 10:00 05.06.18 до 18-00 08.06.18 |  | с.Комсомольское-жил.сектор |

Ст.диспетчер ОДС								Е.Ковгар