Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 09.04.18г по 13.04.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Тасты-Талды» МВ-10кВ яч. №12 «Райцентр 2» | Замена ТТ |  | с 11-00 09.04.18 до 18-00 09.04.18 | с. Тасты-Талды-жил, сектор |
| 2 | Вывести в ремонт на ПС «Тасты-Талды» МВ-10кВ яч. №14 «Водозабор» | Замена ТТ |  | с 11-00 10.04.18 до 18-00 10.04.18 | с. Тасты-Талды-водозабор |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1: от КТП-10/0,4 кВ №1 «Быт», от ВЛ-10 кВ №2 «Ц.ус-ба» от ПС «Островская». | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ |  | с 10-00 10.04.18г до 19-00 10.04.18г | с.Островское -жил. сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП- 10/0,4 кВ №-7 «быт», от ВЛ-10 кВ № 9« Ц.ус-ба» от ПС«Кайракты». | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ |  | с 10-00 11.04.18г до 19-00 11.04.18г | с.Кайракты жил. сектор. |
| 3 | На ПС 35/10 кВ «Ярославская» вывести в ремонт Т-1,Т-2, 2 СШ-10 кВ. | Тех.обслуживание |  | с 10-00 10.04.18г до 18-00 10.04.18г | с. Ярославское -жил.сектор с.Баягиз, с.Кызылсай, К.Х «Тулегенов», К.Х «Айгерим-К», Школа. |
| 4 | На ПС 35/10кВ «Кировская» вывести в ремонт Т-1,Т-2,-2 СШ-10кВ. | Тех.обслуживание |  | с 10-00 11.04.18г до 18-00 11.04.18г | с. Кировское –жил.сектор, ТОО «Шункурколь», школа, акимат |
| 5 | На ПС 35/10 кВ «Новокиенка» вывести в ремонт Т-1,Т-2, 2 СШ-10кВ. | Тех.обслуживание |  | с 10-00 12.04.18г до 18-00 12.04.18г | с.Новокиенка.-жил.сектор, ТОО «Новокиенка» , школа, акимат |
| 6 | На ПС 35/10 кВ «Киевская» вывести в ремонт Т-1,Т-2, 2 СШ-10 кВ. | Тех.обслуживание |  | с 10-00 13.04.18г до 18-00 13.04.18г | с.Киевское -жил.сектор ТОО «Труд», , школа, акимат. |
| 7 | На ПС 35/10 кВ «Кийма» вывести в ремонт Т-1,Т-2, -2 С.Ш-10 кВ. | Тех.обслуживание |  | с 10-00 10.04.18г до 18-00 10.04.18г | с.Кийма, ТОО «Золотая нива»,ТОО «Жана-жол»,школа №1,№2,акимат больница, ИП «Аубакиров»,пожарная охрана,РУС, почта, ОП полиции, |
| 8 | На ПС 35/10 кВ «Ленина» вывести в ремонт Т-1,Т-2, 2 СШ-10 кВ. | Тех.обслуживание |  | с 10-00 11.04.18г до 18-00 11.04.18г | с.Запорожье,с.Лозовое-жил.сектор, ТОО «Али-би»,ТОО «Тугель-С»,школа, акимат |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №3 «Нефтебаза» от ПС «Жаксы» | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ |  | с 10-00 10.04.18г до 18-00 10.04.18г | сЖаксы -жил.сектор, Нефтебаза, ТОО «Айбат |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф-2, от КТП-10/0,4 кВ №8 «Быт», от ВЛ-10 кВ №6 «Ц.ус-ба» от ПС «Кировская». | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ |  | с 10-00 09.04.18г до 18-00 09.04.18г с 10-00 10.04.18г до 18-00 10.04.18г | с. Кировское-жил.сектор |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП№5 от ВЛ-10кВ №1 «Ц.У.» от ПС «Свободная» | Вырезка деревьев |  | с 10.00 09.04.18 до 18.00 09.04.18 | п.Свободный - жил.сектор, АО «Казахтелеком» шкаф « МАД», «Свободненское ЛМУ», ГККП «Есильская ЦРБ» «ФАП». |
| 2 | Вывести в ремонт КТП№2 Ф-2 от ВЛ-10кВ №1 «Ц.У.» от ПС «Свободная» | Вырезка деревьев |  | с 10.00 10.04.18 до 18.00 10.04.18 | п.Свободный - жил.сектор. |
| 3 | Вывести в ремонт КТП№2 от ВЛ-10кВ №5 «Ц.У.» от ПС «Двуречная» | Вырезка деревьев |  | с 10.00 11.04.18 до 18.00 11.04.18 | п.Двуречный- жил.сектор. |
| 4 | Вывести в ремонт КТП№6 от ВЛ-10кВ №5 «Ц.У.» от ПС «Победа» | Вырезка деревьев |  | с 10.00 13.04.18 до 18.00 13.04.18 | п.Победа- жил.сектор, ИП«Хайнакова» м/н |
| 5 | Вывести в ремонт КТП№5 от ВЛ-10кВ №10 «Ц.У.» от ПС «Курская» | Вырезка деревьев |  | с 10.00 12.04.18 до 18.00 12.04.18 | п.Курский-жил. сектор, Агрофирма «Жана-ЖЕР»,ГККП « Есильская ЦРБ» «ФАП». |
| 6 | Вывести в ремонт КТП№4 от ВЛ-10кВ №2 «ХПП» от ПС «Сурганская» | Вырезка деревьев |  | с 10.00 10.04.18 до 18.00 10.04.18 | п.Сурган-жил.сектор, ИП«Жумабекова»магазин. |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ яч№5 «Никель» от ПС «Дальняя» | Замена изоляторов |  | с 13.00 12.04.18 до 18.00 12.04.18 | п.Дальний- жил.сектор,ТОО «Есиль-МАН», К/х«Стимул», ГКП на ПХВ«Есильский горкомхоз» водоснабжение. |

Начальник ОДС								А.Моисейкин