Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 09.04.2018г. по 16.04.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС Шортанды ВЛ-10кВ ф №8 | Заменв вязок, перетяжка провода, замена изоляции | С 10-00 09-12.04.18г до 17-00 09-12.04.18г | с.Новографское, К/Х Балтабаев |
| 2 | Вывести в ремонт на ПС Андреевка ВЛ-10кВ ф №5 | замена двух опор | С 11-00 11.04.18г до 16-00 11.04.18г | ТОО «Андреевка» |
| 3 | Вывести в ремонт на ПС Дамса ВЛ-0,4кВ от ТП №40228 | Перетяжка провода | С 10-00 09-11.04.18г до 17-00 09-11.04.18г | Быт |
| 4 | Вывести в ремонт ПС Аккуль ВЛ-10кВ №20 | Для перетяжки провода в пролетах от опоры №12 до опоры №16 | С 09-00 12.04.18г до 18-00 12.04.18г | г.Акколь АСШ №1, УПК, Нефтебаза, АСШ №4 |
| 5 | Вывести в ремонт КТП 20407 ВЛ-10кВ №16 от ПС Карамышевка | замена группового учета | С 10-00 09.04.18г до 12-00 09.04.18г | с.Карамышевка |
| 6 | Вывести в ремонт ЛР 20334-4, 20332-4 ВЛ-10кВ №14 от ПС Никольская | регулировка ЛР-20334-4,20332-4 | С 10-00 09.04.18г до 14-00 09.04.18г | с.Никольское |
| 7 | Вывести в ремонт ЛР 20201-18 ВЛ-10кВ №18 от ПС Заводская | замена группового учета | С 10-00 09.04.18г до 12-30 09.04.18г | г.Макинск |
| 8 | Вывести в ремонт ЛР 20257-20 ВЛ-10кВ №20 от ПС Заводская | регулировка ЛР-20257-20 | С 15-00 09.04.18г до 17-30 09.04.18г | г.Макинск |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев