Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 09.07.2018г. по 15.07.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Гусарка | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ Гусарка-Кенес, вывод в ремонт для безопасного производства работ ВЛ-35кВ Алексеевка-Гусарка по выправке опоры №9 на ВЛ-35кВ Гусарка-Кенес. | 11.07.18 с 10-00 до 20-00 | а.Домбыралы, с.Кенебай |
| 3 | ТП №40218 ПС Шортанды | Капитальный Ремонт | 09.07.2018г по 13 07.2018г. | п. Шортанды Быт |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6/0,4кВ №40137. ПС Жолымбет | Капитальный Ремонт | 09.07.2018г по 13 07.2018г. | п. Жолымбет Быт |
| 5 | КТП № 40320 ПС Канкрынка | Капитальный Ремонт | 09.07.2018г по 13 07.2018г. | с. Бектау Быт |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №40812 ПС Андреевка | Капитальный Ремонт | 09.07.2018г по 13 07.2018г. | с. Андреевка Быт |
| 7 | ПС 220/110/35/6 Жолымбет | Капитальный ремонт | 09.07.2018г по 13 07.2018г. | п. Жолымбет Быт |
| 8 | ВЛ-10кВ №15 ПС "Журавлевка" | Капитальный ремонт | 09.07.2018г по 13 07.2018г. | Ж.С, Магазин, МТМ, Школа. |
| 9 | КТП 20220 ПС "Заводская" | тех.мероприятия. | 09.07.2018г по 09 07.2018г. | Ж,С. |
| 10 | ВЛ-10кВ №6 ПС «Никольская» | Капитальный ремонт | 09.07.2018г по 09 07.2018г. | МТМ, Ж.С, больница, магазин, школа. |
| 11 | КТП 20224А ПС "Заводская" | тех.мероприятия. | 09.07.2018г по 09 07.2018г. | Ж,С. |
| 12 | КТП 20250 ПС "Заводская" | тех.мероприятия. | 09.07.2018г по 09 07.2018г. | Ж,С. |
| 13 | ВЛ-04 кВ от КТП №60120 от ПС Тургай | капитальный ремонт | с 09.07.2018 г. по 13.07.2018 | с.Тургай,быт |
| 14 | ВЛ-10кВ №10 от ПС «Новодолинка» | капитальный ремонт | с 09.07.2018 г. по 13.07.2018 | с. Целинное , ПТШ-18 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 50610 ПС Звенигородка | капитальный ремонт | с 09.07.2018 г. по 13.07.2018 | с.Ельтай ,быт |
| 16 | КТП№ 51023 ПС Уленты | капитальный ремонт | с 09.07.2018 г. по 13.07.2018 | отг.участок Богенбай |
| 17 | КТП №50725 ПС Благодатная | капитальный ремонт | с 09.07.2018 г по 13.07.2018г. | школа,быт с.Олжабай батыра |
| 18 | КТП №50630 ПС Звенигородка | капитальный ремонт | с 09.07.2018 г. по13.07.2018 | с.Тайбай ,быт |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев