Информация о плановых ремонтных работах «Акмолинская МЭС» АО АРЭК

в период на 11.06.-15.06.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Красноярка КТП-10/0,4кВ №14, | Кап. ремонт КТП и ВЛ-0,4кВ | 11-15.06.18 г. с 10-00 до 18-00 | п. Павлоградка |
| 2 | ПС Рождественка КТП-10/0,4кВ №3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 11-15.06.18 г. с 10-00 до 18-00 | п. Кабанбай батыра |
| 3 | ПС Новоишимка КТП-10/0,4кВ №43 и №44 | Кап. ремонт КТП | 11-15.06.18 г. с 10-00 до 18-00 | п. Новоишимка |
| 4 | Кощинский ЛМУ КТП-10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №7А | Кап. ремонт КТП | 11-15.06.18 г. с 10-00 до 18-00 | п. Кощи |
| 5 | Целиноградский ЛМУ КТП-10/0,4кВ №22 и №19 | Кап. ремонт КТП | 11-15.06.18 г. с 10-00 до 18-00 | п. Мичурина |
| 6 | Куяндинский ЛМУ КТП-10/0,4кВ №12 по ВЛ-10кВ №14 | Кап. ремонт КТП, замена изоляторов | 11-15.06.18 г. с 10-00 до 18-00 | п. Херсоновка |
| 7 | Максимовский ЛМУ КТП-10/0,4кВ №12 по ВЛ-10кВ №1 | Кап. ремонт КТП и ВЛ-0,4кВ | 11-15.06.18 г. с 10-00 до 18-00 | п. Максимовка |
| 8 | ПС «Вишнёвка» ВЛ-10 кВ № 5,18, 23, 25,26, 27, 29, 31, 32, 35 | Реконструкция на ПС «Вишнёвка» | 11.06-14.06.2018 г. с 09-00 до 18-00 | п. Аршалы |
| 9 | ПС «Константиновка» ВЛ-10 кВ № 4 | Кап. ремонт РЛНД-10 кВ на КТП № 15 | 12.06.18 г. с 11-00 до 14-00 | с. Константиновка |
| 10 | ПС «Береговая» КТП № 11 ВЛ-10кВ № 2 | Капремонт КТП | с 8:00 11.06.18 до 18:00 13.06.18 | п. Ягодное |
| 11 | ПС «Первомайская» КТП № 7 ВЛ-10кВ № 6 | Капремонт КТП | с 8:00 12.06.18 до 18:00 14.06.18 | п. Первомайка |
| 12 | ПС «Первомайская» ВЛ-10кВ № 6 | Ревизия ЛР 7/6 опора № 22/1 | с 8:00 до 18:00 15.06.18 | п. Первомайка |
| 13 | ПС Силикатная КТП-14 от ВЛ-10кВ №10 | Капитальный ремонт КТП | с 10.00 8.06.18 до 18.00 15.06.18 | п. Жалтырь |
| 14 | ПС Сергеевка ВЛ-10кВ №17 | Капитальный ремонт ВЛ | с 10.00 11.06.18 до 18.00 15.06.18 | п. Сергеевка |
| 15 | ПС Сергеевка ВЛ-10кВ №8 | Капитальный ремонт ВЛ | с 10.00 11.06.18 до 18.00 15.06.18 | п. Сергеевка |
| 16 | ПС Город ТП-17961 ВЛ-10кВ №11 | Капитальный ремонт | с 10.00 11.06.18 до 18.00 15.06.18 | п. Город |
| 17 | ПС Западная ТП-17771 ВЛ-10кВ №12 | Капитальный ремонт | с 10.00 11.06.18 до 18.00 15.06.18 | п. Западный |
| 18 | ПС Город ТП-17975 ВЛ-10кВ №7 | Монтаж опоры 0,4кВ | с 10.00 11.06.18 до 18.00 15.06.18 | п. Город |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев