Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 16.04.18г по 20.04.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-2: от КТП-10/0,4 кВ №1 «Быт», от ВЛ-10 кВ №6 «Ц-усадьба» от ПС «Кировская». | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ |  | с 10-00 17.04.18г до 19-00 17.04.18г | с. Кировское жил. сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП-10/0,4 кВ №-7 «Быт», от ВЛ-10 кВ № 9« Ц.ус-ба» от ПС «Кайракты». | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ |  | с10-00 17.04.18г до 19-00 17.04.18г | с.Кайракты жил. сектор. |
| 3 | На ПС-110/35/10 кВ «Лозовая» вывести в ремонт Т-1, 1 СШ-10 кВ. | Тех.обслуживание |  | с10-00 18.04.18г до 18-00 18.04.18г | с. Лозовое жил.сектор, ТОО «Тугелес», акимат, школа |
| 4 | На ПС 110/35/10 кВ «Новая» вывести в ремонт Т-1, 2 СШ-10 кВ. | Тех.обслуживание |  | с10-00 19.04.18г до 18-00 19.04.18г | с.Кийма жил.сектор, ТОО «Золотая -Нива», школа, акимат, отд.Донское. |
| 5 | На ПС 35/10 кВ «Кировская» вывести в ремонт Т-1,Т-2, 2 СШ-10 кВ. | Тех.обслуживание |  | с10-00 17.04.18г до 18-00 17.04.18г | с.Кировское жил.сектор, ТОО «Каражон»,школа, акимат, АТЭС |
| 6 | На ПС 35/10 кВ «Киевская» вывести в ремонт Т-1,Т-2, 2 СШ-10 кВ. | Тех.обслуживание |  | с10-00 19.04.18г до 18-00 19.04.18г | с.Киевское жил.сектор, ТОО «Труд», школа,акимат, АТЭС |
| 7 | На ПС 35/10кВ «Рентабельная» вывести в ремонт Т-1,Т-2, 2 СШ-10 кВ | Тех.обслуживание |  | с10-00 18.04.18г до 18-00 18.04.18г | с. Рентабельное жил-сектор, ТОО «Шункырколь», школа, акимат с. Чапаева ФАП, АТЭС |
| 8 | На ПС 35/10 кВ «Жаксынская» вывести в ремонт Т-1,Т-2, 2 СШ-10 кВ | Тех.обслуживание |  | с10-00 20.04.18г до 18-00 20.04.18г | сБелагаш жил-сектор , ТОО «Белагаш», школа акимат, АТЭС |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП№7 от ВЛ-10кВ №15 «Ц.У.» от ПС «Бузулукская» | Вырезка деревьев |  | с 10.00 17.04.18 до 18.00 17.04.18 | с.Бузулук - жил.сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт КТП№4 от ВЛ-10кВ №15 «Ц.У.» от ПС «Бузулукская» | Вырезка деревьев |  | с 10.00 18.04.18 до 18.00 18.04.18 | с.Бузулук - жил.сектор. |
| 3 | Вывести в ремонт КТП№2 от ВЛ-10кВ №15 «Школа» от ПС «Заречная» | Замена РЛНД |  | с 10.00 17.04.18 до 15.00 17.04.18 | п.Заречный- жил.сектор,ГУ «Отдел образования» «Зареченская СШ», ГКП на ПХВ «Есильский РДК» Клуб. |
| 4 | Вывести в ремонт КТП№13 от ВЛ-10кВ №15 «Школа» от ПС «Заречная» | Замена РЛНД |  | с 15.00 17.04.18 до 19.00 17.04.18 | п.Заречный-жил.сектор, ТОО«Картел»Телекоммуникационное оборудование. |
| 5 | Вывести в ремонт КТП№12 от ВЛ-10кВ №9 «Ц.У.» от ПС «Комсомольская» | Вырезка деревьев |  | с 09.00 17.04.18 до 18.00 17.04.18 | с.Орловка-жил.сектор. |
| 6 | Вывести в ремонт КТП№11 от ВЛ-10кВ №7 «Ц.У.» от ПС «Знамя-Труда» | Вырезка деревьев |  | с 09.00 18.04.18 до 18.00 18.04.18 | с.Красивое-жил.сектор. |
| 7 | Вывести в ремонт КТП№7 от ВЛ-10кВ №10 «Ц.У.» от ПС «Курская» | Чистка изоляции |  | с 09.00 18.04.18 до 18.00 18.04.18 | п.Курский- ГКП на ПХВ«Есильский горкомхоз» водоснабжение. |

Начальник ОДС								А.Моисейкин