Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 16.04.2018г. по 22.04.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС Шортанды ТП №40228 ф-0,4кВ №1 | Тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ | С 10-00 17.04.18г до 18-00 18.04.18г с вводом на ночь | Жилой сектор |
| 2 | Вывести в ремонт на ПС Шортанды ТП №40228 ф-0,4кВ №2 | Тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ | С 10-00 19.04.18г до 18-00 20.04.18г с вводом на ночь | Жилой сектор |
| 3 | КТП №20414 от ВЛ-10кВ №8 ПС «Карамышевка» | замена ТТ-0,4кВ | С 10-00 16.04.18г до 11-00 18.04.18г | Жилой сектор |
| 4 | КТП №20403 от ВЛ-10кВ №10кВ №2 ПС «Карамышевка» | замена АВ-0,4кВ | С 11-00 16.04.18г до 13-00 186.04.18г | Жилой сектор |
| 5 | КТП №20262 от ВЛ-10№18 ПС «Заводская» | Распределение нагрузки | С 11-00 16.04.18г до 13-00 16.04.18г | Магазин Диана, Аружан, Жилой сектор |
| 6 | КТП №20208 от ВЛ-10кВ №3 ПС «Заводская» | Распределение нагрузки | С 11-00 17.04.18г до 13-00 17.04.18г | Жилой сектор |
| 7 | КТП №20260 от ВЛ-10кВ №3 ПС «Заводская» | Распределение нагрузки | С 11-00 18.04.18г до 13-00 18.04.18г | Магазин Барс,Скважина,РДК. |
| 8 | КТП №21109 от ВЛ-10кВ №3 ПС «Заводская» | Распределение нагрузки | С 11-00 19.04.18г до 13-00 19.04.18г | Жилой сектор |
| 9 | КТП №20214 от ВЛ-10кВ №3 ПС «Заводская» | Распределение нагрузки | С 11-00 20.04.18г до 13-00 20.04.18г | Магазин Ракыш, Жилой сектор |
| 10 | Вывести в ремонт на ПС Аккуль ТП №31213 ф-0,4кВ №1 | Для ремонта повторных заземлений и перетяжки провода | С 09-00 17.04.18г до 18-00 17.04.18г | г.Акколь, бытовой потребитель ул.Советская, ул.Мира |
| 11 | Вывести в ремонт на ПС Аккуль ВЛ-10кВ №7 | Для перетяжки провода в пролетах от опоры №14 по опору №18 | С 09-00 18.04.18г до 18-00 18.04.18г | г.Акколь, бытовой потребитель, КТП 31240 СТО, 31270 ул.Целинная, 31212 Быт, 31213 Быт, 31254 Быт |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев