Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 16.07.2018г. по 22.07.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф№6 от ПС Благодатная | капитальный ремонт | с 16.07 по 20.07 | с. Алгабас |
| 3 | КТП №60274 от ПС Новомарковка | капитальный ремонт | с 16.07 по17.07 | с. Жолбасшы |
| 4 | КТП №60246 от ПС Новомарковка | капитальный ремонт | с 18.07 по 19.07 | с. Акмырза |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50119 ПС Ерейментау | капитальный ремонт | с 16.07 по 17.07 | г. Ерейменатау школа Шахты, быт |
| 6 | ТП№40218 ПС Шортанды | Капитальный Ремонт | 16.07.2018г по 20 07.2018г. | п. Шортанды Быт |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6/0,4кВ №40137. ПС Жолымбет | Капитальный Ремонт | 16.07.2018т по 20 07.2018г. | п. Жолымбет Быт |
| 8 | КТП № 40320 ПС Канкрынка | Капитальный Ремонт | 16.07.2018т по 17 07.2018г. | с. Бектау Быт |
| 9 | ПС 110/1 ОкВ ДамсаВЛ-ЮкВ №1,6,8 | Реконструкция | 18.07.2018т по 20 07.2018г. | с. Дамса Быт |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №40811 ПС Андреевка | Капитальный Ремонт | 16.07.2018т по 17 07.2018г. | с. Андреевка Быт |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №40812 ПС Андреевка | Капитальный Ремонт | 18.07.2018т по 20 07.2018г. | с. Андреевка Быт |
| 12 | ПС 220/110/35/6 Жолымбет | Капитальный ремонт | 16.07.2018т по 20 07.2018г. | п. Жолымбет Быт |
| 13 | ВЛ 0,4кВ КТП 31267э от ВЛ 10кВ №17 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | с 16.07.2018 по 18.07.2018 | Бытовой потребитель ул.Пушкина |
| 14 | КТП 31240 от ВЛ 10кВ №7 ПС Аккуль | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ | с 16.07.2018 по 20.07.2018 | Бытовой потребитель ул.Пушкина |
| 15 | КТП 31270 от ВЛ 10кВ №7 ПС Аккуль | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ | с 16.07.2018 по 20.07.2018 | Бытовой потребитель ул. Майкутова, ул. Лесная |
| 16 | ВЛ 0,4кВ КТП 31226 от ВЛ 10кВ №20 ПС Аккуль | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ | с 16.07.2018 по 20.07.2018 | Бытовой потребитель ул. Привокзальная, Чехова, Северная, Тихая |
| 17 | ВЛ-10кВ №15 ПС "Новобратская" | Кап.ремонт | 16.07.18-20.07.18 |  |
| 18 | КТП 20263 ПС "Заводская" | тех.мероприятия. | 16.07.2018 | Ж,С. |
| 19 | ВЛ-10кВ №6 ПС «Никольская» | Кап.ремонт | 16.07.18-20.07.18 | МТМ, Ж.С, больница, магазин, школа. |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20605 ПС "Колоколовка" | Кап.ремонт | 17.07.18-18.07.18 | Ж,С. |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20606 ПС "Колоколовка" | Кап.ремонт | 19.07.18-20.07.18 | Ж,С. |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев