Информация о плановых ремонтных работах «АМЭС » АО АРЭК

в период на 16.07.-20.07.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП 16635 ВЛ 4-10кВ ПС Кр. Заря | Кап.ремонт КТП | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. с включением на ночь | Базы, производство |
| 2 | ТП 17975 ВЛ 10Кв №7 пс Город | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Быт ул. Кирова, Первомайская |
| 3 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП 17976 ВЛ 10кВ № 19 ПС Город | Монтаж опор 0,4кВ | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Ул. Раздольная, Молодежная, Автомобилистов |
| 4 | КТП 16805 по ВЛ -11-10кВ ПС Шуйская | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | быт |
| 5 | КТП 16799 по ВЛ -11-10кВ ПС Шуйская | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Контора, пекарня, АЗС, мех.ток |
| 6 | КТП 16849 по ВЛ -1-10кВ ПС М. Горького | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Строй.двор |
| 7 | КТП 17778 по ВЛ -11-10кВ ПС М.Горького | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Мех.ток, скважины. |
| 8 | КТП 17725 по ВЛ -9-10кВ ПС Борисовка | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | МТФ, Базы |
| 9 | КТП 17724 по ВЛ -9-10кВ ПС Борисовка | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Быт с. Борисовка |
| 10 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП 17978 ВЛ 7-10кВ ПС Город | Реконструкция ВЛ 0,4 | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. с включением на ночь | Быт ул. Отто Шмидта, Кирова, Л.Белаша. |
| 11 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 17959 ВЛ 7-10кВ ПС Город | Реконструкция ВЛ 0,4 | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. с включением на ночь | Быт ул. Кирова, |
| 12 | КТП 16772 по ВЛ -10-10кВ ПС Отан | Кап.ремонт КТП | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. с включением на ночь | Водоснабжение, МТМ |
| 13 | КТП 16858 по ВЛ -12-10кВ ПС М. Горького | Кап.ремонт КТП | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. с включением на ночь | Быт Контора |
| 14 | КТП-41А по ВЛ-10-11 ПС Кургальджино. | Кап ремонт КТП | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. с включением на ночь | п. Кургальджино |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 КТП-24 ВЛ-10-12 ПС Сабунды. | Кап ремонт ВЛ 0,4 кВ | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. с включением на ночь | п. Сабунды |
| 16 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№22 от ВЛ-10кВ№13 ПС « Кайнарская» | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | С 09-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | С Кайнар |
| 17 | ПС «Челкарская» | Кап.ремонт ПС | С 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. | а. Егиндиколь, Отаутускен, Каратомар, Айдарколь. |
| 18 | ВЛ 10 кВ №1,№2,№5,№7,№10,№13,№16 ПС 35/10 кВ «Целиноградская» п. Косшы | Согласно программы производства работ реконструкции ЛЭП-10 кВ №1 | С 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. | п. Косшы |
| 19 | КТП №20 ПС 110/10 кВ«Ильинка» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 16.07.18г. до 18-00 18.07.18г. | п. Ильинка,школа |
| 20 | ТП №51 ПС 110/10 кВ «Акмолинская» | Кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ и РУ 0,4 кВ | С 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. | п. Акмол |
| 21 | ВЛ 10 кВ №5(2) ПС «Воздвиженка» | Капремонт ВЛ 10 кВ | С 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. | а.Нуресиль, с. Раздольная, быт, школа. |
| 22 | КТП №2 ТПС «Тастак» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. | а. Тастак |
| 23 | КТП №11 ПС «Челкарская» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. | а. Отаутускен |
| 24 | КТП №25 ПС «Заря» с. Приречное | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 16.07.18г. до 18-00 20.07.18г. | с. Приречное ул. Комсомольская |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев