Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 18.06.18г по 22.06.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Спасская» | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 18.06.2018г. до 18:00 18.06.2018г. | Максимовский сельский округ: с.Спасское, контора,пекарня, клуб, магазин |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Свободная" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 20.06.2018г. до 18:00 20.06.2018г. | Максимовский сельский округ: с.Максимовка, котельная, МТМ |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 21.06.2018г. до 18:00 22.06.2018г. (с включением на ночь) | Максимовский сельский округ: с.Максимовка, скважина, сушилка, склад, МТМ, насосная, жилая застройка |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 20.06.2018г. до 18:00 20.06.2018г. | Баракпайский сельский округ: с.Хлебное школа, жилой сектор |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №7 отВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ "Бастрымовка" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 19.06.2018г. до 18:00 19.06.2018г. | Веселовский сельский округ.: с.Бастрымовка мех.ток |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Сандыктау" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 22.06.2018г. до 18:00 22.06.2018г. | Сандыктауский сельский округ : с.Сандыктау, школа, МТМ, больница, жилой сектор |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №4 «Водокачка» от ПС 35/10кВ «Подгорная» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 18.06.18г до 18-00 22.06.18г с вводом на ночь |  | ТОО «Подгорное» с.Подгорное |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1; Ф-2; от КТП -№6«Дет.сад»» от ВЛ-10кВ №4 «Животноводство»» от ПС 35/10кВ «Киевская» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 18.06.18г до 20-00 22.06.18г с вводом на ночь |  | с.Киевская-жил.сектор |
| 3 | Вывести в ремонт КТП -№68 «Быт»«Мечеть» от ВЛ-10кВ №2 «п.ГАИ»(К) от ПС 35/10кВ «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 21.06.18г до 20-00 22.06.18г с вводом на ночь |  | Больница п.Жаксы |
| 4 | Вывести в ремонт КТП -№10«Быт» от ВЛ-10кВ №5 «Рц-1»(К) от ПС 35/10кВ «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 18.06.18г До20-00 18.06.18г |  | п.Жаксы- жил.сектор |
| 5 | Вывести в ремонт КТП -№65«РРС» от ВЛ-10кВ №2 «п.ГАИ»(К) от ПС 35/10кВ «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 19.06.18г до 20-00 20.06.18г С вводом на ночь |  | ИП «Тержанов» п.Жаксы |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2; от КТП -№344«Хлебзавод» от ВЛ-10кВ №12 «Хлабзавод» от ПС 35/10кВ «Кийма» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 18.06.18г До18-00 18.06.18г |  | С.Кийма- жил.сектор |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП -№458 «Маш. двор» от ВЛ-10кВ №9 «Производство» от ПС 35/10 кВ «Ленина» | Выправка опор |  | С 09-00 18.06.18г До20-00 22.06.18г |  | ТОО «Алиби» |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ТП №36 от ВЛ-10 кВ №4 «Школа» от ПС 110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 11.06.18 до 18-00 15.06.18г С вводом на ночь |  | г. Есиль-жил.сектор, СШ №1 |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №10 от ВЛ-10 кВ №5 «СТФ» от ПС 35/10 кВ «Московская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 11.06.18г до 18-00 12.06.18 г |  | с. Московское -Жил.сектор |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №11 от ВЛ-10 кВ №5 «СТФ» от ПС 35/10 кВ «Московская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 13.06.18 г до 18-00 14.06.18 г |  | с. Московское -Жил.сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №1 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 12.06.18 г до 18-00 14.06.18 г |  | с. Свободное - Жил.сектор |
| 5 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №2 от Л-10 кВ №1 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 15.06.18 г до 18-00 15.06.18 г |  | с. Свободное - Жил.сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №6 от ВЛ-10 кВ №14 «Производство» от ПС 110/35/10 кВ «Ейская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 12.06.18 г до 18-00 14.06.18 г |  | с. Ейское – ТОО «Акниет М» |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №7 от ВЛ-10 кВ №10 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Двуречная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 14.06.18 г до 18-00 15.06.18 г |  | с. Двуречное - Жил.сектор |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №5 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Двуречная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 12.06.18 г до 18-00 13.06.18 г |  | с. Двуречное - Жил.сектор |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 от ВЛ-10 кВ №9 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 12.06.18 г до 18-00 13.06.18 г |  | с. Орловка - Жил.сектор |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №12 от ВЛ-10 кВ №9 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 14.06.18 г до 18-00 14.06.18 г |  | с. Орловка - Жил.сектор |
| 11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №22 от ВЛ-10 кВ №9 «Ц.У.» от ПС 35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 15.06.18 г до 18-00 15.06.18 г |  | с. Орловка - Жил.сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин