Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 18.06.2018г. по 24.06.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф№8 от ПС "Ерейментау Г-2" | капитальный ремонт | с 18.06 по 22.06 с 9.00 до 18.00 | г. Ерейментау, быт, школа, дет. сады |
| 2 | ВЛ-10 кВ ф№18 от ПС Новомарковка | капитальный ремонт | с 18.06 по 20.06 с 9.00 до 18.00 | с. Жолбасше |
| 3 | ТП №60116 от ПС "Тургай" | капитальный ремонт | с 21.06 по 22.06 с 9.00 до 18.00 | с. Тургай, ПТШ-18 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50719 ПС "Ленинская" | капитальный ремонт | с 18.06 по 22.06 с 9.00 до 18.00 | с. Ленинское, быт |
| 5 | ВЛ-10 кВ ф№12 от ПС-35/10 кВ "Уленты" | верховой осмотр | с 18.06 по 22.06 с 9.00 до 18.00 | отгонные участки |
| 6 | КТП №40272 ПС Шортанды и ВЛ-0,4 кВ от КТП №40272 | Капитальный Ремонт | 18.06.2018г по 22 06.2018г. | с. Новографское Быт |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6/0,4кВ №40125. ПС Жолымбет | Капитальный Ремонт | 18.06.2018г по 19.06.2018г | п. Жолымбет Быт |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6/0,4кВ №40126. ПС Жолымбет | Капитальный Ремонт | 20.06.2018г по 22.06.2018г | п. Жолымбет Быт |
| 9 | КТП № 40303 ПС Канкрынка | Капитальный Ремонт | 18.06.2018г по 22. 06. 2018г. | с. Конкрынка Быт |
| 10 | ВЛ-10кВ № 9 от ПС Пригородная | Капитальный Ремонт | 18.06.2018г по 22.06.2018г. | с. Пригородное Быт |
| 12 | ПС 220/110/35/6 Жолымбет | Капитальный ремонт | 18.06.2018г по 22.06.2018г. | п. Жолымбет Быт |
| 13 | ВЛ 0,4кВ от КТП 20726 ПС «Вознесенка» | Кап.ремонт | с 18.06.18 по 22.06.18 | Ж.С, Магазин. |
| 14 | ВЛ 0,4кВ от КТП 21451 ПС «Журавлевка» | Кап.ремонт | 19.06.18-20.06.18 | Ж.С |
| 15 | ВЛ 0,4кВ от КТП 21455 ПС «Журавлевка» | Кап.ремонт | с 20.06.18 по 22.06.18 | К/Х Анастасия, Ж.С |
| 16 | ВЛ 0,4кВ от КТП 20404 ПС «Никольская» | Кап.ремонт | с 18.06.18 по 22.06.18 | Ж.С |
| 17 | ВЛ 0,4кВ от КТП 20804 ПС «Амангельды» | Кап.ремонт | с 18.06.18 по 19.06.18 | Ж.С |
| 18 | ВЛ 0,4кВ от КТП 20817 ПС «Амангельды» | Кап.ремонт | с 20.06.18 по 22.06.18 | МТМ, Ж.С |
| 19 | 1-2 СШ-10кВ ПС "Отрадное" | Кап.ремонт | с 18.06.18 по 22.06.19 | Ж.С. |
| 20 | КТП № 31217 от ВЛ 10кВ №17 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | С 9.00 18.06.2018г. до 18.00 19.06.2018г. | Бытовой потребитель ул. Гагарина, Молдогулова |
| 21 | КТП 31213 от ВЛ 10кВ №7 ПС Аккуль | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ | с 18.06.2018 по 22.06.2018 | Бытовой потребитель ул. Аблай хана, ул. Интернациональная, пер.Госнитевский |
| 22 | КТП 31270 от ВЛ 10кВ №7 ПС Аккуль | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ | с 18.06.2018 по 22.06.2018 | Бытовой потребитель ул. Майкутова, ул. Лесная |
| 23 | ВЛ 10кВ №20 ПС Аккуль | Для безопасного проимзводства работ по реконструкции ВЛИ на КТП 31213 | с 18.06.2018 по 18.06.2018 | ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Аккмолинской области (г. Кокшетау) комитета по ЧС МВД РК |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | яч.10кВ ф№4 ПС Раевка | для высоковольтных испытаний I СШ | 19.06.18 с 9.00 до 13.00 | с.Раевка |
| 2 | яч.10кВ ф№7,8,12,13 ПС Раевка | для высоковольтных испытаний I I СШ | 19.06.18 с 14.00 до 18.00 | с.Раевка, с.Егемен |
| 3 | яч.10кВ ф№3 РП Институтское | для высоковольтных испытаний I СШ | 20.06.18 с 9.00 до 14.00 | п.Дамса |
| 4 | яч.10кВ ф№11,13,15 РП Институтское | для высоковольтных испытаний I I СШ | 20.06.18 с 14.00 до 18.00 | п.Дамса |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | яч.10кВ ф№10,14,15 ПС Гусарка | Капитальный ремонт ШР-10кВ присоединений 2СШ 10кВ | 19.06.18 с 10.00 до 18.00 | Птицефабрика, а.Домбралы (Школа, Комплекс), с.Кенебай (Зерноток) |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев