Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 21.05.18г по 25.05.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ "Спасская" | Кап.ремонт | с 9:00 22,23.05.18 до 18:00 22,23.05.18 |  | Животноводческие базы |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0, 4 кВ Ф-1. от ТП 35/10кВ «Казахское ХПП» от ВЛ-35кВ Ф-3 «Перекатная-Островская» | Кап. ремонт |  | С 10-00 21.05.18г До19-00 31.05.18г | п. Казахское жил.сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0, 4 кВ Ф-1. от КТП 10/0.4 кВ №2 «МТМ» от ВЛ-10кВ№ 4 «Водокачка» от ПС 35/10кВ « Подгорная» | Кап. ремонт |  | С 10-00 22.05.18г До 18-00 22.05.18г | ТОО «Подгорное» |
| 3 | Вывести в ремонт КТП- 10/0,4 кВ №23 «Котельная» от ВЛ-10кВ № 5 «Производство» от ПС 35/10кВ «Жаксынская» | Кап. ремонт |  | С 10-00 24.05.18г До 18-00 24.05.18г | ТОО «Белагаш» |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №62 «Мечеть» от ВЛ-10кВ№ 2 «Пост ГАИ (К)» от ПС 35/10кВ « Элеваторная» | Кап. ремонт |  | С 09-00 22.05.18г До 19-00 24.05.18г | п. Жаксы РЦБ |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2 от КТП 10/0.4 кВ №6 «Акимат» от ВЛ-10кВ№ 5 «Пост ГАИ (К)» от ПС 35/10кВ « Элеваторная» | Кап. ремонт |  | С 09-00 24.05.18г До 19-00 25.05.18г | п. Жаксы Акимат, офис ТНК |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП№5 от ВЛ-10кВ №1 «Ц.У.» от ПС «Свободная» | Кап. ремонт |  | с 09.00 22.05.18 до 18.00 22.05.18 с 09.00 23.05.18 до 18.00 23.05.18 с 09.00 24.05.18 до 18.00 24.05.18 | п.Свободное - жил.сектор, АО « Казахтелеком» шкаф «МАД», «Свободненское ЛМУ», ГККП «Есильская ЦРБ» ФАП |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 Кв от КТП№20 от ВЛ-10кВ №15 «МТФ» от ПС «Свободное» | Кап. ремонт |  | с 09.00 21.05.18 до 18.00 21.05.18 | с.Свободное – ТОО «Тургайский схоз» животноводческая ферма. |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №7 «Ц.У.» от ПС «Знамя труда» | Кап. ремонт |  | с 09.00 21.05.18 до 18.00 21.05.18 с 09.00 22.05.18 до 18.00 22.05.18 | с.Красивое- жил.сектор, ТОО «Калхаман -ЕЛ» мех.ток. |
| 4 | Вывести в ремонт КТП№1 от ВЛ-10кВ №1 «Ц.У.» от ПС «37 лет Октября» | Кап. ремонт |  | с 09.00 22.05.18 до 18.00 22.05.18 с 09.00 23.05.18 до 18.00 23.05.18 с 09.00 24.05.18 до 18.00 24.05.18 | п.Юбилейный- жил.сектор. |
| 5 | Вывести в ремонт КТП№32 от ВЛ-10кВ №5 «СТФ» от ПС «Заречная» | Кап. ремонт |  | с 09.00 25.05.18 до 18.00 25.05.18 | п.Заречное-ТОО «Заречное» СТФ. |
| 6 | Вывести в ремонт КТП№7 от ВЛ-10кВ №6 «Ц.У.» от ПС «Дальняя» | Кап. ремонт |  | с 09.00 22.05.18 до 18.00 22.05.18 с 09.00 23.05.18 до 18.00 23.05.18 | п.Знаменка-жил.сектор, ИП« Будашвили» магазин. |

Начальник ОДС								А.Моисейкин