Информация о плановых ремонтных работах «Акмолинская МЭС»  АО АРЭК

в период на 23.07.-27.07.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 КТП 16658 ВЛ 6-10кВ ТПС Ирченко | Кап.ремонт ВЛ 0,4 | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Быт с.Мариновка |
| 2 | КТП 16658 ВЛ 6-10кВ ТПС Ирченко | Кап.ремонт КТП | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Быт с.Мариновка |
| 3 | КТП 16630 ВЛ 5-10кВ ПС Красносельская | Кап.ремонт КТП | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Быт с.Мариновка |
| 4 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 КТП 16694 ВЛ 19-10кВ ПС Город | Реконструкция ВЛ 0,4 | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Быт ул. Володарского |
| 5 | КТП 16772 по ВЛ -10-10кВ ПС Отан | Кап.ремонт КТП | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Водоснабжение, МТМ |
| 6 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП 16858 по ВЛ -12-10кВ ПС М. Горького | Кап.ремонт ВЛ 0,4 | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 25.07.18г. с включением на ночь | Быт Контора |
| 7 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП 16824 по ВЛ -2-10кВ ПС Ладыженка | Кап.ремонт ВЛ 0,4 | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Быт с. Есенгельды |
| 8 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП 16999 по ВЛ -2-10кВ ПС Ладыженка | Кап.ремонт ВЛ 0,4 | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Быт с. Есенгельды |
| 9 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП 17432 по ВЛ -1-10кВ ПС Ладыженка | Кап.ремонт ВЛ 0,4 | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Быт с. Есенгельды |
| 10 | КТП 17432 по ВЛ -1-10кВ ПС Ладыженка | Кап.ремонт КТП | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Быт с. Есенгельды |
| 11 | ВЛ 0,4 Ф-1,2 КТП 16772 по ВЛ -10-10кВ ПС Отан | Кап.ремонт ВЛ 0,4 | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Водоснабжение, МТМ |
| 12 | ВЛ 10кВ ПС Город ТП17959-17978 | Реконструкция ВЛ10кВ | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Без ограничения потребителя |
| 13 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП 16858 по ВЛ -12-10кВ ПС М. Горького | Кап.ремонт КТП | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 25.07.18г. с включением на ночь | Строй.двор |
| 14 | ВЛ 0,4 Ф-1,2 КТП 17778 по ВЛ -11-10кВ ПС М.Горького | Кап.ремонт КТП | с 10-00 16.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Мех.ток, скважины. |
| 15 | ВЛ -11-10кВ ПС Шуйская | Кап.ремонт ВЛ 10кВ | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Быт, школа, МТМ, быт с. Третьяковка |
| 16 | КТП17818 ВЛ -12-10кВ ПС Шуйская | Кап.ремонт КТП | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | С. Макеевка |
| 17 | КТП 16707 ВЛ-10-10кВ ПС Садовая | Кап.ремонт КТП | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | Мтм |
| 18 | ВЛ0.4 кВ ф-1 КТП №18036 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Журавлевка | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | п. Акимовка |
| 19 | ПС Степняк | Капитальный ремонт ПС | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 27.07.18г. с включением на ночь | п. Бесбидайык |
| 20 | КТП №6 ВЛ-10-5 ПС Софиевка | Капитальный ремонт КТП | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 26.07.18г. с включением на ночь | п. Софиевка |
| 21 | ВЛ-10-5 ПС Акмолинская | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 26.07.18г. с включением на ночь | п. Островное, п. Жанажайнак, п. Раздольное |
| 22 | КТП №51 ВЛ-10-10 ПС Акмолинская | Капитальный ремонт КТП | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 26.07.18г. с включением на ночь | п. Акмол |
| 23 | ВЛ-10-14 от ПС Уркендеу | Покраска и регулировка РЛНД | с 10-00 23.07.18г. до 13-00 23.07.18г. | п. Уркендеу |
| 24 | КТП №2 ВЛ-10-14 от ПС Уркендеу | Капитальный ремонт КТП | с 09-00 23.07.18г. до 18-00 25.07.18г. с включением на ночь | п. Уркендеу |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев