Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 26.03.2018г. по 01.04.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ПС Уленты вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф №2 КТП №51003 | замена силового трансформатора | С 09-00 30.03.18г до 18-00 30.03.18г | отг.уч.Сарадыр верх. |
| 2 | От ПС Павловка ВЛ-10кВ ф №12, КТП №50419 | замена силового трансформатора | С 09-00 27.03.18г до 18-00 27.03.18г | с.Павловка |
| 3 | ПС Заводская ВЛ-10кВ ф №3, КТП №21109 | замена трансформаторов тока и группового учета | С 15-00 28.03.18г до 18-00 28.03.18г | г.Макинск |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев