Информация о плановых ремонтных работах «Акмолинская МЭС» АО АРЭК

в период с 26.03.2018г. по 30.03.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Рождественка | Опиловка веток деревьев | 26.03.18 г С 10-00 до 18-00 | п. Кабанбай батыра |
| 2 | КТП-10/0,4кВ №3 и №4 ПС М.Маметова | Восстановление гр. учета | 26.03.18 г С 10-00 до 18-00 | п. М.Маметова |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №4 ВЛ-10кВ №2 ПС Луговая | Замена РЛНД-10кВ | 27-28.03.18 г С 10-00 до 18-00 | п. Покровка |
| 4 | КТП-10/0,4кВ №4 и №24 ВЛ-10кВ №15 ПС Ильинка | Замена опоры №66 | 27.03.18 г С 10-00 до 18-00 | п. Караоткел |
| 5 | КТПН-10/0,4кВ №100 ВЛ-10кВ №18 ПС Ново-Александровка | Тех. обслуживание КТПН-10/0,4кВ №100 | 27-28.03.18 г С 10-00 до 18-00 | п. Жибек Жолы, ул. Абылайхана, Кунаева, Кенесары |
| 6 | ВЛ-10кВ №10 ПС Ново-Александровка | Замена РЛНД-10кВ на КТПН-10/0,4кВ №36 | 29.03.18 г С 11-00 до 18-00 | п. Жибек Жолы, ул. Маметова, Казыбек-би, Бейбитшилик |
| 7 | КТПН-10/0,4кВ №5 ВЛ-10кВ №5 ПС Константиновка | Монтаж заземляющих спусков на ВЛ-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №5 | 27-28.03.18 г С 10-00 до 18-00 | П. Константиновка, ул. Жастар |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев