Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 29.01.18г по 02.02.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП №23 «Кулинария» от ВЛ-10 кВ №12 «Ц.ус-ба» от ПС «Подгорная» | Перетяжка коммутации |  | с 14-00 30.01.18г до 18-00 30.01.18г | «Школа» ТОО «Подгорное» |
| 2 | Вывести в ремонт КТП №24 «Мех.ток» от ВЛ-10 кВ №4 «Водокачка» от ПС «Подгорная» | Чистка изоляции |  | с 10-00 31.01.18г до 18-00 31.01.18г | ТОО «Подгорное» |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №12 «МТФ» от ВЛ-10кВ №4 «Водокачка» от ПС «Подгорное» | Регулировка стрелы провеса провода |  | с 11-00 01.01.18г до 16-00 01.01.18г | ТОО «Подгорное» |

Начальник ОДС								А.Моисейкин