Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 30.04.2018г. по 06.05.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф№3 от ПС "Ерейментау Г-1" | капитальный ремонт, верховой осмотр | с 02.05.2018 по 05.05.2018 | АЗС, ОРТПЦ, ДЭП |
| 2 | ВЛ-10 кВ ф№8 от ПС "Павловка" | верховой осмотр | с 02.05.2018 по 05.05.2018 | с. Веренка |
| 3 | ПС Благодатная ВЛ-0,4 кВ от КТП №50539 | обрезка деревьев | с 02.05.2018 по 05.05.2018 | с. Олжабай батыра |
| 4 | ПС Благодатная ВЛ-0,4 кВ от КТП №50537 | обрезка деревьев | с 02.05.2018 по 05.05.2018 | с. Олжабай батыра |
| 5 | ПС Благодатная ВЛ-0,4 кВ от КТП №50541 | обрезка деревьев | с 02.05.2018 по 05.05.2018 | с. Олжабай батыра |
| 6 | ВЛ-10 кВ ф№15 от ПС "Благодатная" | обрезка деревьев | с 02.05.2018 по 05.05.2018 | с. Олжабай батыра |
| 7 | ВЛ-10 кВ ф№12 от ПС "Уленты" | верховой осмотр | с 02.05.2018 по 05.05.2018 | отгонные участки |
| 8 | ПС Новомарковка ВЛ-0,4 кВ от КТП №60238 | тех. Обслуживание | с 02.05.2018 по 05.05.2018 | с. Новомарковка |
| 9 | На ТП 10/0,4кВ №40228. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№2 ПС Шортанды | Техническое обслуживание ВЛ | С 10.00 до 18.00 02.05.2018т | Шортандинский район с. Дамса Быт |
| 10 | На ТП 10/0,4кВ №40228. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№2 ПС Шортанды | Техническое обслуживание В Л | С 10.00 до 18.00 03.05.2018т | Шортандинский район с. Дамса Быт |
| 11 | На ПС 110/35/10 Шортанды Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №12 | Техническое обслуживание ВЛ | С 14.00 до 18.00 03.05.2018т | Шортандинский район п. Шортанды Быт |
| 12 | На ТП 10/0,4кВ №40228. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№2 ПС Шортанды | Техническое обслуживание ВЛ | С 10.00 до 18.00 04.05.2018т | Шортандинский район с. Дамса Быт |
| 13 | На ТП 10/0,4кВ №40228. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№3 ПС Шортанды | Техническое обслуживание ВЛ | С 10.00 до 18.00 05.05.2018т | Шортандинский район с. Дамса Быт |
| 14 | Вывести в ремонт В Л ЮкВ №4 от ПС 110/10 «Урюпинка» | Для выправки траверс на опорах №21-28 | С 9.00 03.05.2018г. до 18.00 03.05.2018г. | с.Мало-Александровка |
| 15 | Вывести в ремонт фидер №1 от КТП 31212 ПС Аккуль | Для перетяжки провода и ремонта повторных заземлений | С 9.00 04.05.2018г. до 04.05.2018г. | г. Акколь, ул.Горького, ул.Нурмаганбетова, ул.25 лет Партсъезда |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев