Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 30.07.2018г. по 05.08.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф№6 от ПС Благодатная | капитальный ремонт | с 01.08 по 03.08 | с. Алгабас |
| 3 | КТП №50725 от ПС Ленинская | капитальный ремонт | с 30.07 по 31.07 | с. Куншалган школа, быт |
| 4 | КТП №50215 от ПС Ерейментау Г-1 | капитальный ремонт | с 30.07 по 31.07 | отг.уч. Карабулак |
| 5 | КТП №50610 от ПС Звенигородка | капитальный ремонт | с 01.08 по 03.08 | с Ельтай |
| 6 | ТП №40218 ПС Шортанды | Капитальный Ремонт | 30.07.2018г по 31 07.2018г. | п. Шортанды Быт |
| 7 | КТП №40264 ПС Шортанды | Капитальный Ремонт | 01.08.2018г по 03 08.2018г. | п. Шортанды Быт |
| 8 | КТП №40119 ПС Жолымбет | Капитальный Ремонт | 30.07.2018г по 31 07.2018г. | п. Жолымбет Быт |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №41301. ПС Южная | Капитальный Ремонт | 01.08.2018г по 03 08.2018г. | с. Новоселовка Быт |
| 10 | КТП № 40322 ПС Канкрынка | Капитальный Ремонт | 30.07.2018г по 31 07.2018г. | с. Бектау Быт |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №40557. ПС Дамса | Капитальный Ремонт | 01.08.2018г по 03 08.2018г. | с. Дамса Быт |
| 12 | КТП №41013 ПС Петровка | Капитальный Ремонт | 30.07.2018г по 31 07.2018г. | с. Петровка Быт |
| 13 | КТП №40811 ПС Андреевка | Капитальный Ремонт | 01.08.2018г по 03 08.2018г. | с. Андреевка Быт |
| 14 | ПС 220/110/35/6 Жолымбет | Капитальный ремонт | 30.07.2018г по 03 08.2018г. | п. Жолымбет Быт |
| 15 | ВЛ 0,4кВ КТП 30167 от ВЛ 10кВ №20 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | с 30.07.2018 по 03.08.2018 | Бытовой потребитель ул.Горького, ул.Кирдищева |
| 16 | КТП 31215 от ВЛ 10кВ №17 ПС Аккуль | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ | с 30.07.2018 по 03.08.2018 | Бытовой потребитель ул. Гагарина |
| 17 | КТП 31226 от ВЛ 10кВ №9 ПС Аккуль | Реконструкция ВЛИ 0,4кВ | с 30.07.2018 по 03.08.2018 | Бытовой потребитель ул. Привокзальная, ул. Северная, ул. Чехова |
| 18 | ВЛ 0,4кВ КТП 31212 от ВЛ 10кВ №7 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | с 30.07.2018 по 03.08.2018 | Бытовой потребитель ул. Нурмагамбетова, пер.Ленинский, ул.Горького |
| 19 | ВЛ-10кВ №1 ПС "Даниловка" | Капитальный ремонт | 30.07.18-31.07.18 | МТМ, Ж.С, Скважина, Больница. |
| 20 | ВЛ-10кВ №12 ПС «Ерголка» | Капитальный ремонт | 30.07.18-31.07.18 | с.Гордеевка |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20606 ПС "Колоколовка" | Капитальный ремонт | 30.07.18-31.07.18 | Ж,С. |
| 22 | КТП 20403,ПС "Карамышевка" | Капитальный ремонт | 30.07.18-31.07.18 | Ж.С, Школа. |
| 23 | яч.№15 ПС "Красноводская" | Капитальный ремонт | 30.07.18-31.07.18 | с.Новый Колутон |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев