## АМЭС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Акмолинских МЭС на 21 июня 2017 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Астраханский РЭС
1. | Урман | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.526 | 5.8444 | 0.58444 | 0.458 | 5.0889 | 0.50889
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Совхозная | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889
3. | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.014 | 1.5556 | 0.015556 | 0.004 | 0.44444 | 0.0044444
4. | Первомайская | Т-1 | 1.6 | 0.311 | 3275.7235 | 52.4116 | 0.163 | 0 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444
6. | Степняк | Т-1 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.008 | 25 | 0.0088889
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Жарсуатская | Т-1 | 1.6 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889 | 0.005 | 0.55556 | 0.0055556
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | 0.183 | 12.7083 | 0.20333 | 0.091 | 4.0444 | 0.10111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.163 | 18.1111 | 0.18111 | 0.083 | 5.7639 | 0.092222
10. | Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.173 | 12.0139 | 0.19222 | 0.034 | 3.7778 | 0.037778
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.156 | 17.3333 | 0.17333 | 0.078 | 8.6667 | 0.086667
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | 0.175 | 12.1528 | 0.19444 | 0.056 | 3.8889 | 0.062222
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
13. | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.235 | 16.3194 | 0.26111 | 0.085 | 5.9028 | 0.094444
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.111 | 7.7083 | 0.12333 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222
15. | Астраханка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 1.333 | 37.0278 | 1.4811 | 0.781 | 21.6944 | 0.86778
16. | Гранит | Т-1 | 1.6 | 0.518 | 35.9722 | 0.57556 | 0.165 | 11.4583 | 0.18333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Силикатная | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.175 | 7.7778 | 0.19444 | 0.691 | 47.9861 | 0.76778
18. | Акбеит | Т-1 | 1 | 0.036 | 4 | 0.04 | 0.003 | 0.33333 | 0.0033333
| Итого: |  | 77.5 | 4.349 | 6.2351 | 4.8322 | 2.89 | 321.1111 | 3.2111
Атбасарский РЭС
1. | Город | Т-1 | 16 | 3.596 | 21.18 | 3.9956 | 1.765 | 12.2569 | 1.9611
|  | Т-2 | 16 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.299 | 5.2734 | 0.33222 | 0.196 | 3.4568 | 0.21778
3. | Западная | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.981 | 10.9 | 1.09 | 0.703 | 7.8111 | 0.78111
4. | Красносельская | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.147 | 10.2083 | 0.16333 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222
5. | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.119 | 8.2639 | 0.13222 | 0.051 | 3.5417 | 0.056667
6. | М. Горького | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.112 | 1.9753 | 0.12444 | 0.04 | 0.70547 | 0.044444
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Целинная | АТ-1 | 60 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 10 | 0.098 | 1.0889 | 0.10889 | 0.063 | 0.7 | 0.07
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Мариновская | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.143 | 2.522 | 0.15889 | 0.111 | 1.9577 | 0.12333
|  |  |  | 1.143 | #DIV/0! | 1.27 | 1.111 | #DIV/0! | 1.2344
9. | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | 0.098 | 4.3556 | 0.10889 | 0.057 | 2.5333 | 0.063333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
10. | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889 | 0.003 | 0.20833 | 0.0033333
11. | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.147 | 6.5333 | 0.16333 | 0.086 | 3.8222 | 0.095556
12. | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111 | 0.131 | 9.0972 | 0.14556
13. | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.049 | 2.1778 | 0.054444 | 0.033 | 1.4667 | 0.036667
14. | Ишимская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.193 | 5.3611 | 0.21444 | 0.099 | 2.75 | 0.11
15. | Калиновка | Т-1 | 1 | 0.05 | 5.5556 | 0.055556 | 0.024 | 2.6667 | 0.026667
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.151 | 1.6778 | 0.16778 | 0.124 | 1.3778 | 0.13778
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 1.06 | 117.7778 | 1.1778 | 1.05 | 116.6667 | 1.1667
|  |  |  | 2.06 | #DIV/0! | 2.2889 | 2.05 | #DIV/0! | 2.2778
18. | Отан | Т-1 | 2.5 | 0.178 | 7.9111 | 0.19778 | 0.098 | 4.3556 | 0.10889
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
19. | Покровка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.111 | 4.9333 | 0.12333 | 0.071 | 3.1556 | 0.078889
|  |  |  | 1.111 | #DIV/0! | 1.2344 | 1.071 | #DIV/0! | 1.19
20. | Шуйская | Т-1 | 1.6 | 0.327 | 22.7083 | 0.36333 | 0.151 | 10.4861 | 0.16778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
21. | Борисовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.165 | 11.4583 | 0.18333 | 0.148 | 10.2778 | 0.16444
22. | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.117 | 8.125 | 0.13 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
23. | Садовая | Т-1 | 4 | 0.163 | 4.5278 | 0.18111 | 0.065 | 1.8056 | 0.072222
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 260.5 | 8.475 | 3.6148 | 9.4167 | 5.183 | 2.2107 | 5.7589
Аршалынский РЭС
1. | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 1.471 | 16.3444 | 1.6344 | 1.046 | 11.6222 | 1.1622
|  | Т-2 | 10 | 1.357 | 15.0778 | 1.5078 | 1.046 | 11.6222 | 1.1622
2. | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 0.932 | 6.4722 | 1.0356 | 0.495 | 3.4375 | 0.55
|  | Т-2 | 16 | 1.048 | 7.2778 | 1.1644 | 0.68 | 4.7222 | 0.75556
3. | Белоярка | Т-2 | 10 | 0.082 | 0.91111 | 0.091111 | 0.033 | 0.36667 | 0.036667
|  | Т-3 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 1.471 | 40.8611 | 1.6344 | 0.703 | 19.5278 | 0.78111
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Раздольная | Т-1 | 2.5 | 0.285 | 12.6667 | 0.31667 | 0.154 | 6.8444 | 0.17111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | 0.111 | 7.7083 | 0.12333 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 0.114 | 5.0667 | 0.12667 | 0.083 | 3.6889 | 0.092222
|  | Т-2 | 4 | 0.49 | 13.6111 | 0.54444 | 0.261 | 7.25 | 0.29
8. | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.231 | 10.2667 | 0.25667 | 0.188 | 8.3556 | 0.20889
9. | Ижевская | Т-1 | 4 | 1.177 | 32.6944 | 1.3078 | 0.815 | 22.6389 | 0.90556
|  | Т-2 | 4 | 0.294 | 8.1667 | 0.32667 | 0.168 | 4.6667 | 0.18667
10. | Юлия | Т-1 | 1.6 | 0.033 | 2.2917 | 0.036667 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.179 | 7.9556 | 0.19889 | 0.065 | 2.8889 | 0.072222
12. | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.352 | 21.7284 | 0.39111 | 0.212 | 13.0864 | 0.23556
|  |  |  | 1.352 | #DIV/0! | 1.5022 | 1.212 | #DIV/0! | 1.3467
13. | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | 0.407 | 18.0889 | 0.45222 | 0.257 | 11.4222 | 0.28556
|  | Т-2 | 1.6 | 0.136 | 9.4444 | 0.15111 | 0.086 | 5.9722 | 0.095556
14. | Анар | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.261 | 18.125 | 0.29 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111
15. | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.105 | 11.6667 | 0.11667 | 0.041 | 4.5556 | 0.045556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.356 | 24.7222 | 0.39556 | 0.214 | 14.8611 | 0.23778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Михайловка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.429 | 29.7917 | 0.47667 | 0.302 | 20.9722 | 0.33556
18. | Кварц | Т-1 | 1 | 0.099 | 11 | 0.11 | 0.034 | 3.7778 | 0.037778
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 132 | 11.42 | 9.6128 | 12.6889 | 7.046 | 5.931 | 7.8289
Егиндыкольский РЭС
1. | Краснознаменка | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.693 | 7.7 | 0.77 | 0.471 | 5.2333 | 0.52333
2. | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.158 | 2.7866 | 0.17556 | 0.158 | 2.7866 | 0.17556
3. | Абая | Т-1 | 1 | 0.015 | 1.6667 | 0.016667 | 0.015 | 1.6667 | 0.016667
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.07 | 7.7778 | 0.077778 | 0.07 | 7.7778 | 0.077778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Баумана | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 1.21 | 84.0278 | 1.3444 | 1.16 | 80.5556 | 1.2889
6. | Калинина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.043 | 2.9861 | 0.047778 | 0.043 | 2.9861 | 0.047778
7. | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.124 | 13.7778 | 0.13778 | 0.062 | 6.8889 | 0.068889
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.154 | 6.8444 | 0.17111 | 0.069 | 3.0667 | 0.076667
9. | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 48.4 | 2.499 | 5.7369 | 2.7767 | 2.064 | 4.7383 | 2.2933
Целиноградский РЭС
1. | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 1.634 | 28.8183 | 1.8156 | 0.85 | 14.9912 | 0.94444
2. | Рождественка | Т-1 | 10 | 1.476 | 16.4 | 1.64 | 1.076 | 11.9556 | 1.1956
|  | Т-2 | 10 | 1.522 | 16.9111 | 1.6911 | 0.666 | 7.4 | 0.74
3. | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.374 | 6.5961 | 0.41556 | 0.217 | 3.8272 | 0.24111
4. | Акмолинская | Т-1 | 16 | 1.667 | 11.5764 | 1.8522 | 1.074 | 7.4583 | 1.1933
|  | Т-2 | 16 | 1.476 | 10.25 | 1.64 | 0.833 | 5.7847 | 0.92556
5. | Ильинка | Т-1 | 16 | 0.577 | 4.0069 | 0.64111 | 0.462 | 3.2083 | 0.51333
|  | Т-2 | 16 | 0.605 | 4.2014 | 0.67222 | 0.49 | 3.4028 | 0.54444
6. | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.529 | 23.5111 | 0.58778 | 0.349 | 15.5111 | 0.38778
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Луговая | Т-1 | 1.6 | 0.49 | 34.0278 | 0.54444 | 0.408 | 28.3333 | 0.45333
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Максимовка | Т-1 | 2.5 | 1.064 | 47.2889 | 1.1822 | 0.833 | 37.0222 | 0.92556
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Родина | Т-1 | 1.6 | 1.286 | 89.3056 | 1.4289 | 0.603 | 41.875 | 0.67
|  | Т-2 | 1.6 | 0.959 | 66.5972 | 1.0656 | 0.33 | 22.9167 | 0.36667
10. | Семёновка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.714 | 31.7333 | 0.79333 | 0.667 | 29.6444 | 0.74111
11. | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.588 | 36.2963 | 0.65333 | 0.509 | 31.4198 | 0.56556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.088 | 9.7778 | 0.097778 | 0.069 | 7.6667 | 0.076667
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
13. | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | 0.317 | 14.0889 | 0.35222 | 0.158 | 7.0222 | 0.17556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Заря | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.408 | 28.3333 | 0.45333 | 0.261 | 10.44 | 0.29
15. | Интернациональная | Т-1 | 4 | 1.604 | 44.5556 | 1.7822 | 0.666 | 18.5 | 0.74
|  | Т-2 | 4 | 1.155 | 32.0833 | 1.2833 | 0.672 | 18.6667 | 0.74667
|  |  |  | 2.155 | #DIV/0! | 2.3944 | 1.672 | #DIV/0! | 1.8578
16. | Красноярка | Т-1 | 2.5 | 0.285 | 12.6667 | 0.31667 | 0.095 | 4.2222 | 0.10556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Куянды | Т-1 | 4 | 1.553 | 43.1389 | 1.7256 | 0.899 | 24.9722 | 0.99889
|  | Т-2 | 4 | 0.163 | 4.5278 | 0.18111 | 0.131 | 3.6389 | 0.14556
|  |  |  | 1.163 | #DIV/0! | 1.2922 | 1.131 | #DIV/0! | 1.2567
18. | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | 0.108 | 7.5 | 0.12 | 0.077 | 5.3472 | 0.085556
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
19. | Мичурина | Т-1 | 4 | 0.369 | 10.25 | 0.41 | 0.336 | 9.3333 | 0.37333
|  | Т-2 | 4 | 0.194 | 5.3889 | 0.21556 | 0.161 | 4.4722 | 0.17889
|  |  |  | 1.194 | #DIV/0! | 1.3267 | 1.161 | #DIV/0! | 1.29
20. | Романовка | Т-1 | 1.6 | 0.131 | 9.0972 | 0.14556 | 0.108 | 7.5 | 0.12
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
21. | Софиевка | Т-1 | 2.5 | 0.516 | 22.9333 | 0.57333 | 0.403 | 17.9111 | 0.44778
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
22. | Целиноградская | Т-1 | 4 | 1.154 | 32.0556 | 1.2822 | 0.905 | 25.1389 | 1.0056
|  | Т-2 | 4 | 1.218 | 33.8333 | 1.3533 | 0.508 | 14.1111 | 0.56444
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
23. | Челкарская | Т-1 | 1.6 | 0.592 | 41.1111 | 0.65778 | 0.174 | 12.0833 | 0.19333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
24. | Астана | Т-1 | 63 | 7.056 | 12.4444 | 7.84 | 3.865 | 6.8166 | 4.2944
|  | Т-2 | 63 | 10.873 | 19.1764 | 12.0811 | 4.947 | 8.7249 | 5.4967
|  |  |  | 11.873 | #DIV/0! | 13.1922 | 5.947 | #DIV/0! | 6.6078
25. | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 0.561 | 1.5583 | 0.62333 | 0.359 | 0.99722 | 0.39889
|  | Т-2 | 40 | 1.415 | 3.9306 | 1.5722 | 1.053 | 2.925 | 1.17
26. | Северная | Т-1 | 40 | 2.318 | 6.4389 | 2.5756 | 1.149 | 3.1917 | 1.2767
|  | Т-2 | 40 | 2.382 | 6.6167 | 2.6467 | 1.214 | 3.3722 | 1.3489
| Итого |  | 488.9 | 49.421 | 11.2318 | 54.9122 | 27.577 | 6.2674 | 30.6411
Коргалжынский РЭС
1. | Жантеке | Т-1 | 6.3 | 0.119 | 2.0988 | 0.13222 | 0.052 | 0.91711 | 0.057778
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Кугальджино | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.742 | 8.2444 | 0.82444 | 0.466 | 5.1778 | 0.51778
3. | Сабунды | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.311 | 5.485 | 0.34556 | 0.264 | 4.6561 | 0.29333
4. | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.14 | 8.642 | 0.15556 | 0.015 | 0.92593 | 0.016667
|  |  |  | 1.14 | #DIV/0! | 1.2667 | 1.015 | #DIV/0! | 1.1278
5. | Арыкты | Т-1 | 1 | 0.233 | 25.8889 | 0.25889 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.14 | 15.5556 | 0.15556 | 0 | 100 | 0
7. | Кумгуль | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.062 | 6.8889 | 0.068889 | 0 | 0 | 0
8. | Коммуна | Т-1 | 1.6 | Запитана по 10кВ
Т-2
9. | Уркендеу | Т-1 | 1 | 0.171 | 19 | 0.19 | 0.031 | 3.4444 | 0.034444
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 60.3 | 1.918 | 3.5342 | 2.1311 | 0.876 | 1.6142 | 0.97333
| Итого по АМЭС |  | 1067.6 | 78.082 | 8.1264 | 86.7578 | 45.636 | 4.7496 | 50.7067
Начальник ОДС: Б. Жолдыбаев

## ЕМЭС
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 21 июня 2017г.
№ | Подстанция | № | Установленная | Максимальная | Максимальная | Максимальная | Минимальная | Минимальная | Минимальная | МВТ-меговаты
|  | тр-ра | мощность, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | МВА-мегавольтамперы
[5 empty] | % |  |  | %
Есильские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-2 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
2 | ПС 110/35/10 Победа | Т-1 | 10 | 0.08 | 0.88889 | 0.088889 | 0.032 | 0.35556 | 0.035556
|  | Т-2 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
3 | ПС 110/10 Красивинская | Т-1 | 10 | 0.752 | 8.3556 | 0.83556 | 0.688 | 7.6444 | 0.76444
|  | Т-2 | 10 | 0.336 | 3.7333 | 0.37333 | 0.336 | 3.7333 | 0.37333
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
5 | ПС 35/10 Бузулукская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
6 | ПС 35/10 Дальняя | Т-1 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Двуречная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.104 | 7.2222 | 0.11556 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | Т-1 | 6.3 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 1.072 | 18.9065 | 1.1911 | 0.8 | 14.1093 | 0.88889
9 | ПС 35/10 Жаныспай | Т-1 | 1.6 | 0.075 | 5.2083 | 0.083333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Заречная | Т-1 | 1.6 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333 | 0.144 | 10 | 0.16
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Каракольская | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
13 | ПС 35/10 Комсомольская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
14 | ПС 35/10 Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.0176 | 1.9556 | 0.019556 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889
15 | ПС 35/10 Курская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
16 | ПС 35/10 Любимовская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
17 | ПС 35/10 Московская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
18 | ПС 35/10 Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
19 | ПС 35/10 Сурганская | Т-1 | 2.5 | 0.04 | 1.7778 | 0.044444 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
20 | ПС 35/10 ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.024 | 2.6667 | 0.026667
21 | ПС 35/6 ЦРП (Калачи) | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
|  | Т-2 | 1.8 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
| Итого по РЭС |  | 124 | 3.5166 | 3.1511 | 3.9073 | 2.712 | 2.4301 | 3.0133
Жаркаинские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | Т-1 | 25 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 25 | 0.848 | 3.7689 | 0.94222 | 0.848 | 3.7689 | 0.94222
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.048 | 0.53333 | 0.053333 | 0.032 | 0.35556 | 0.035556
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
4 | ПС 35/10 Валиханова | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-2 | 1.8 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Донская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
6 | ПС 35/10 Львовская | Т-1 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
8 | ПС 35/10 Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
9 | ПС 35/10 Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Южная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
12 | ПС 35/10 Титова | Т-1 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
13 | ПС 35/10 Тасты-Талды | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-3 | 1.6 | 0.165 | 11.4583 | 0.18333 | 0.11 | 7.6389 | 0.12222
14 | ПС 35/10 Баранкуль | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
15 | ПС 35/10 Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
16 | ПС 35/10 Нахимовская | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
18 | ПС 35/10 Фурманова | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.165 | 18.3333 | 0.18333 | 0.055 | 6.1111 | 0.061111
19 | ПС 35/10 Карасусская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
| Итого по РЭС |  | 134.7 | 1.69 | 1.394 | 1.8778 | 1.397 | 1.1524 | 1.5522
Жаксынские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ
Т-2
3 | ПС 35/10 Кайракты | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
4 | ПС 35/10 Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
5 | ПС 35/10 Киевская | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-2 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
6 | ПС 35/10 Кировская | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Моховая | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
8 | ПС 35/10 Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.16 | 17.7778 | 0.17778 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222
9 | ПС 35/10 Островская | Т-1 | 1 | 0.144 | 16 | 0.16 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.192 | 8.5333 | 0.21333 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222
11 | ПС 35/10 Рентабельная | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Элеваторная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.704 | 31.2889 | 0.78222 | 0.512 | 22.7556 | 0.56889
13 | ПС 35/10 Ярослаская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
14 | ПС 35/10 Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
15 | ПС 35/10 Ишимская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
16 | ПС 35/10 Казгородок | Т-1 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Кийма | Т-1 | 1.6 | 0.56 | 38.8889 | 0.62222 | 0.32 | 22.2222 | 0.35556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Ленина | Т-1 | 1 | 0.32 | 35.5556 | 0.35556 | 0.24 | 26.6667 | 0.26667
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Жаксынская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.192 | 8.5333 | 0.21333 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889
| Итого по РЭС |  | 71.8 | 2.848 | 4.4073 | 3.1644 | 1.824 | 2.8227 | 2.0267
Сандыктауские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.512 | 6.0235 | 0.56889 | 0.336 | 3.7333 | 0.37333
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.24 | 2.8235 | 0.26667 | 0.24 | 2.6667 | 0.26667
3 | ПС 35/10 Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
4 | ПС 110/10 Новоникольская | Т-1 | 6.3 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.5294 | 0.17778 | 0.096 | 4.2667 | 0.10667
5 | ПС 35/10 Белгородка | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.7059 | 0.071111 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
6 | ПС 35/10 Поляна | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
7 | ПС 35/10 Владимировка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.5059 | 0.035556 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
8 | ПС 35/10 Лесная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.208 | 9.7882 | 0.23111 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889
9 | ПС 35/10 Каменка | Т-1 | 1.8 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.112 | 13.1765 | 0.12444 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889
10 | ПС 35/10 Бараккульская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1765 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
11 | ПС 35/10 Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.6471 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
12 | ПС 35/10 Дорогино | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1765 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
13 | ПС 35/10 Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.096 | 4.5176 | 0.10667 | 0.096 | 4.2667 | 0.10667
14 | ПС 35/10 Приозерная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.112 | 5.2706 | 0.12444 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444
15 | ПС 35/10 Сандыктау | Т-1 | 1.6 | 0.112 | 8.2353 | 0.12444 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.8 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.112 | 7.3203 | 0.12444 | 0.064 | 3.9506 | 0.071111
17 | ПС 35/10 Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 9.4118 | 0.14222 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Победа | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
19 | ПС 35/10 Заводская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.592 | 43.5294 | 0.65778 | 0.416 | 28.8889 | 0.46222
20 | ПС 35/10 Культура | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
| Итого по РЭС |  | 110.1 | 2.72 | 2.745 | 3.0222 | 2 | 2.0184 | 2.2222
| Всего по ЕМЭС |  | 440.6 | 10.7746 | 11.6974 | 11.9718 | 7.933 | 8.4235 | 8.8144
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор. При этом второй трансформатор находится в резерве без напряжения.
Начальник ОДС А.Моисейкин

## СтМЭС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 21 июня 2017 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Алексеевский РЭС
1. | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | 4.94 | 30.875 | 5.4889 | 2.73 | 17.0625 | 3.0333
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
2. | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.53 | 5.3 | 0.58889 | 0.5 | 5 | 0.55556
|  | Т-2 | 7.5 | откл |  |  | откл |  | откл
3. | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | 0.51 | 20.4 | 0.56667 | 0.44 | 17.6
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл |  | откл
4. | Минская | Т-1 | 1.6 | 0.05 | 3.125 | 0.055556 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
|  | Т-2 | 1.8 | откл |  |  | откл
5. | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5 | 0.088889 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
6. | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 1.5 | 93.75 | 1.6667 | 0.25 | 15.625 | 0.27778
7. | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | 0.47 | 18.8 | 0.52222 | 0.17 | 6.8 | 0.18889
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
8. | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 1.22 | 19.3651 | 1.3556 | 1.13 | 17.9365 | 1.2556
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
9. | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.31 | 12.4 | 0.34444 | 0.2 | 8 | 0.22222
10. | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | 0.22 | 13.75 | 0.24444 | 0.17 | 10.625 | 0.18889
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
11. | ПС Кенес | Т-1 | 1 | 0.08 | 8 | 0.088889 | 0.04 | 4 | 0.044444
|  | Т-2 | 1 | откл |  |  | откл
12. | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.05 | 3.125 | 0.055556 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
|  | Т-2 | 1 | откл |  |  | откл
13. | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | 0.25 | 15.625 | 0.27778 | 0.2 | 12.5 | 0.22222
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
14. | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 6.4 | 0.17778 | 0.09 | 3.6 | 0.1
| Итого по АРЭС: |  | 66.9 | 10.37 | 15.5007 | 11.5222 | 3.3 | 4.9327 | 3.6667
Булундинский РЭС
1. | ПС Заводская | Т-1 | 16 | 2.37 | 14.8125 | 2.6333 | 1.704 | 10.65 | 1.8933
|  | Т-2 | 16 | 0.87 | 5.4375 | 0.96667 | 0.51 | 3.1875 | 0.56667
2. | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 0.59 | 9.3651 | 0.65556 | 0.48 | 7.619 | 0.53333
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл |  | 0
3. | ПС Карамышевка | Т-2 | 10 | 1.415 | 14.15 | откл. | 0.933 | 9.33 | откл.
|  | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
4. | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.3 | 3 | 0.33333 | 0.25 | 2.5 | 0.27778
5. | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1 | 0.017778 | 0.008 | 0.5 | 0.0088889
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
6. | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.24 | 9.6 | откл. | 0.15 | 6 | 0.16667
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7. | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.2 | 8 | 0.22222 | 0.18 | 7.2 | 0.2
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8. | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.19 | 19 | 0.21111 | 0.13 | 13 | 0.14444
9. | ПС Элеватор | Т-1 | 4 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.48 | 19.2 | 0.53333 | 0.27 | 10.8 | 0.3
10. | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.17 | 6.8 | 0.18889 | 0.07 | 2.8 | 0.077778
11. | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | 0.35 | 21.875 | 0.38889 | 0.15 | 9.375 | 0.16667
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
12. | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.085 | 5.3125 | откл | 0.043 | 2.6875 | откл
13. | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.21 | 13.125 | 0.23333 | 0.18 | 11.25 | 0.2
14. | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | 0.21 | 13.125 | 0.23333 | 0.13 | 8.125 | 0.14444
|  | Т-2 | 1 | откл |  |  | откл
15. | ПС Иванковка | Т-1 | 2.5 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.05 | 2 | 0.055556 | 0.04 | 1.6 | 0.044444
16. | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 0.43 | 10.75 | 0.47778 | 0.3 | 7.5 | 0.33333
|  | Т-2 | 4 | откл |  | откл. | откл |  | откл.
| Итого |  | 82.3 | 8.176 | 9.9344 | 9.0844 | 6.03 | 7.3269 | 6.7
Ерментауский РЭС
1. | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | 6.1 | 61 | 6.7778 | 3.5 | 35 | 3.8889
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-3 | 4 | откл |  |  | откл
2. | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.29 | 4.6032 | 0.32222 | 0.25 | 3.9683 | 0.27778
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
3. | ПС Новомарковка | Т-2 | 6.3 | 1.14 | 18.0952 | откл | 0.81 | 12.8571 | откл
|  | Т-3 | 6.3 | откл |  |  | откл
4. | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.13 | 2.0635 | 0.14444 | 0.11 | 1.746 | 0.12222
5. | ПС Город-2 | Т-1 | 4 | 1.37 | 34.25 | откл. | 0.35 | 8.75 | откл.
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
6. | ПС Город-1 | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.09 | 5.625 | 0.1 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
7. | ПС Звенигородка | Т-1 | 2.5 | 0.24 | 9.6 | 0.26667 | 0.03 | 1.2 | 0.033333
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
8. | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.36 | 36 | 0.4 | 0.32 | 32 | 0.35556
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
9. | ПС Горная | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5 | 0.088889 | 0.01 | 0.625 | 0.011111
10. | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.2 | 20 | 0.22222 | 0.16 | 16 | 0.17778
11. | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.04 | 2.5 | 0.044444 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
12. | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | 0.07 | 7 | 0.077778 | 0.01 | 1 | 0.011111
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
13. | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 6.4 | 0.17778 | 0.1 | 4 | 0.11111
| Итого |  | 45.7 | 10.27 | 22.4726 | 11.4111 | 5.72 | 12.5164 | 6.3556
Шортандинский РЭС
1. | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 3.62 | 14.48 | 4.0222 | 3.38 | 13.52 | 3.7556
|  | Т-2 | 25 | 1.66 | 6.64 | 1.8444 | 0.97 | 3.88 | 1.0778
|  | АТ-3 | 63 | 14 | 22.2222 | 15.5556 | 7 | 11.1111 | 7.7778
2. | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 3 | 30 | 3.3333 | 2.02 | 20.2 | 2.2444
|  | Т-2 | 6.3 | 0.47 | 7.4603 | 0.52222 | 0.27 | 4.2857 | 0.3
3. | ПС Елизаветинка | Т-1 | 6.3 | 0.78 | 12.381 | 0.86667 | 0.35 | 5.5556 | 0.38889
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
4. | ПС Канкрынка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.32 | 12.8 | 0.35556 | 0.13 | 5.2 | 0.14444
5. | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | 0.48 | 7.619 | 0.53333 | 0.33 | 5.2381 | 0.36667
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
6. | ПС Петровка | Т-1 | 10 | 1.95 | 19.5 | 2.1667 | 1.58 | 15.8 | 1.7556
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
7. | ПС Андреевка | Т-1 | 2.5 | 0.07 | 2.8 | 0.077778 | 0.05 | 2 | 0.055556
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8. | ПС Агат | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
9. | ПС Кара-Адыр | Т-1 | 1 | 0.03 | 3 | 0.033333 | 0.02 | 2 | 0.022222
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
10. | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.66 | 26.4 | 0.73333 | 0.54 | 21.6 | 0.6
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
11. | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | 0.41 | 25.625 | 0.45556 | 0.16 | 10 | 0.17778
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
12. | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | 0.42 | 16.8 | 0.46667 | 0.2 | 8 | 0.22222
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
13. | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.33 | 13.2 | 0.36667 | 0.16 | 6.4 | 0.17778
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
14. | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.049 | 3.0625 | 0.054444 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
15. | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.1 | 10 | 0.11111 | 0.06 | 6 | 0.066667
| Итого |  | 167.1 | 27.82 | 16.6487 | 30.9111 | 17.25 | 10.3232 | 19.1667
Примечание: На подстанциях с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор. При этом второй трансформатор находится в резерве без напряжения.
Начальник ОДС В.Кудрявцев