## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Акмолинских МЭС на 20 декабря 2017 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Астраханский РЭС
1. | Урман | Т-1 | 10 | 0.583 | 6.4778 | 0.64778 | 0.437 | 4.8556 | 0.48556
|  | Т-2 | 10 | 0.544 | 6.0444 | 0.60444 | 0.454 | 5.0444 | 0.50444
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Совхозная | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 | 0.005 | 0.55556 | 0.0055556
3. | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 | 0.005 | 0.55556 | 0.0055556
0
4. | Первомайская | Т-1 | 1.6 | 0.667 | 46.3194 | 0.74111 | 0.55 | 38.1944 | 0.61111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.285 | 19.7917 | 0.31667 | 0.129 | 8.9583 | 0.14333
6. | Степняк | Т-1 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Жарсуатская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.033 | 2.2917 | 0.036667 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
8. | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | 0.252 | 17.5 | 0.28 | 0.116 | 5.1556 | 0.12889
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | 0.237 | 16.4583 | 0.26333 | 0.118 | 8.1944 | 0.13111
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
10. | Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.274 | 19.0278 | 0.30444 | 0.205 | 22.7778 | 0.22778
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.399 | 44.3333 | 0.44333 | 0.336 | 37.3333 | 0.37333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
13. | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.269 | 18.6806 | 0.29889 | 0.169 | 11.7361 | 0.18778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0.033 | 2.2917 | 0.036667
15. | Астраханка | Т-1 | 4 | 2.186 | 60.7222 | 2.4289 | 1.849 | 51.3611 | 2.0544
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | Гранит | Т-1 | 1.6 | 0.259 | 17.9861 | 0.28778 | 0.161 | 11.1806 | 0.17889
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Силикатная | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.685 | 30.4444 | 0.76111 | 0.345 | 23.9583 | 0.38333
18. | Акбеит | Т-1 | 1.6 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111 | 0.163 | 18.1111 | 0.18111
| Итого: |  | 78.1 | 7.22 | 344.0194 | 7.4178 | 5.235 | 260.3306 | 5.3122
Атбасарский РЭС
1. | Город | Т-1 | 16 | 1.798 | 12.4861 | 1.9978 | 1.166 | 7.2875 | 1.2956
|  | Т-2 | 16 | 3.269 | 22.7014 | 3.6322 | 2.332 | 16.1944 | 2.5911
[5 empty] | #DIV/0! | 0
2. | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | 0.588 | 10.3704 | 0.65333 | 0.349 | 6.1552 | 0.38778
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
3. | Западная | Т-1 | 10 | 0.247 | 2.7444 | 0.27444 | 0.245 | 2.7222 | 0.27222
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Красносельская | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.653 | 45.3472 | 0.72556 | 0.326 | 22.6389 | 0.36222
5. | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.342 | 23.75 | 0.38 | 0.119 | 8.2639 | 0.13222
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | М. Горького | Т-1 | 0 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.096 | 1.6931 | 0.10667 | 0.037 | 0.65256 | 0.041111
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Целинная | АТ-1 | 63 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 10 | 0.29 | 3.2222 | 0.32222 | 0.127 | 1.4111 | 0.14111
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 0.206 | 3.6332 | 0.22889 | 0.143 | 2.2698 | 0.1287
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.111 | 4.9333 | 0.12333 | 0.059 | 2.6222 | 0.065556
10. | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.006 | 0.41667 | 0.0066667 | 0.005 | 0.34722 | 0.0055556
11. | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | 0.122 | 5.4222 | 0.13556 | 0.081 | 3.6 | 0.09
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.131 | 9.0972 | 0.14556
13. | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.098 | 4.3556 | 0.10889 | 0.047 | 2.0889 | 0.052222
14. | Ишимская | Т-1 | 1.6 | 0.327 | 22.7083 | 0.36333 | 0.179 | 12.4306 | 0.19889
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Калиновка | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0.025 | 2.7778 | 0.027778
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.165 | 1.8333 | 0.18333 | 0.131 | 1.4556 | 0.14556
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
18. | Отан | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.186 | 12.9167 | 0.20667 | 0.113 | 7.8472 | 0.12556
19. | Покровка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.081 | 3.6 | 0.09 | 0.064 | 2.8444 | 0.071111
20. | Шуйская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.165 | 11.4583 | 0.18333 | 0.161 | 11.1806 | 0.17889
21. | Борисовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.228 | 15.8333 | 0.25333 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
22. | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.117 | 8.125 | 0.13 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
23. | Садовая | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.166 | 4.6111 | 0.18444 | 0.083 | 2.3056 | 0.092222
| Итого |  | 257.2 | 9.634 | 255.4397 | 10.7044 | 6.183 | 146.2484 | 6.8398
Аршалынский РЭС
1. | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 1.911 | 21.2333 | 2.1233 | 1.205 | 13.3889 | 1.3389
|  | Т-2 | 10 | 2.027 | 22.5222 | 2.2522 | 1.862 | 20.6889 | 2.0689
2. | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 1.619 | 9.1069 | 1.4571 | 1.408 | 8.8 | 1.5644
|  | Т-2 | 16 | 1.604 | 11.1389 | 1.7822 | 1.283 | 8.9097 | 1.4256
|  | Т-3 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
3. | Белоярка | Т-2 | 10 | 0.081 | 0.9 | 0.09 | 0.049 | 0.54444 | 0.054444
|  | Т-3 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 1.733 | 48.1389 | 1.9256 | 1.033 | 28.6944 | 1.1478
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Раздольная | Т-1 | 2.5 | 0.288 | 12.8 | 0.32 | 0.085 | 3.7778 | 0.094444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.236 | 16.3889 | 0.26222 | 0.143 | 9.9306 | 0.15889
7. | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 0.259 | 11.5111 | 0.28778 | 0.196 | 8.7111 | 0.21778
|  | Т-2 | 4 | 0.528 | 14.6667 | 0.58667 | 0.349 | 9.6944 | 0.38778
8. | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.413 | 18.3556 | 0.45889 | 0.305 | 13.5556 | 0.33889
9. | Ижевская | Т-1 | 4 | 0.825 | 22.9167 | 0.91667 | 0.661 | 18.3611 | 0.73444
|  | Т-2 | 4 | 1.521 | 42.25 | 1.69 | 0.866 | 24.0556 | 0.96222
10. | Юлия | Т-1 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.066 | 4.5833 | 0.073333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.277 | 12.3111 | 0.30778 | 0.131 | 5.8222 | 0.14556
12. | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.583 | 35.9877 | 0.64778 | 0.163 | 10.0617 | 0.18111
13. | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.719 | 49.9306 | 0.79889 | 0.594 | 41.25 | 0.66
14. | Анар | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.259 | 17.9861 | 0.28778 | 0.147 | 10.2083 | 0.16333
15. | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.099 | 11 | 0.11 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | 0.133 | 9.2361 | 0.14778 | 0.083 | 5.7639 | 0.092222
17. | Михайловка | Т-1 | 1.6 | 0.502 | 34.8611 | 0.55778 | 0.294 | 20.4167 | 0.32667
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
18. | Кварц | Т-1 | 1 | 0.178 | 19.7778 | 0.19778 | 0.092 | 10.2222 | 0.10222
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 134.5 | 15.893 | 449.8251 | 17.3171 | 11.08 | 283.9965 | 12.3111
Егиндыкольский РЭС
1. | Краснознаменка | Т-1 | 10 | 0.654 | 7.2667 | 0.72667 | 0.594 | 6.6 | 0.66
|  | Т-2 | 10 | 0.462 | 4.158 | 0.4158 | 0.264 | 2.64 | 0.29333
2. | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 1.189 | 20.97 | 1.3211 | 0.155 | 2.7337 | 0.17222
3. | Абая | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.098 | 10.8889 | 0.10889 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Баумана | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.513 | 35.625 | 0.57 | 0.433 | 30.0694 | 0.48111
6. | Калинина | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
7. | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.073 | 8.1111 | 0.081111 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.228 | 10.1333 | 0.25333 | 0.132 | 5.8667 | 0.14667
9. | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.081 | 9 | 0.09 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 48.4 | 3.412 | 116.1114 | 3.6936 | 1.885 | 79.3542 | 2.0944
Целиноградский РЭС
1. | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | 0.211 | 3.0143 | 0.1899 | 0.171 | 2.7143 | 0.1539
|  | Т-2 | 6.3 | 2.223 | 39.2063 | 2.47 | 1.063 | 18.7478 | 1.1811
2. | Рождественка | Т-1 | 10 | 1.924 | 21.3778 | 2.1378 | 1.182 | 13.1333 | 1.3133
|  | Т-2 | 10 | 1.569 | 17.4333 | 1.7433 | 0.966 | 9.66 | 1.0733
3. | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0.204 | 3.5979 | 0.22667 | 0.121 | 2.134 | 0.13444
|  | Т-2 | 6.3 | 0.275 | 4.8501 | 0.30556 | 0.205 | 3.6155 | 0.22778
4. | Акмолинская | Т-1 | 16 | 3.512 | 24.3889 | 3.9022 | 2.542 | 17.6528 | 2.8244
|  | Т-2 | 16 | 1.969 | 13.6736 | 2.1878 | 1.327 | 9.2153 | 1.4744
5. | Ильинка | Т-1 | 16 | 2.288 | 15.8889 | 2.5422 | 1.635 | 11.3542 | 1.8167
|  | Т-2 | 16 | 1.634 | 9.1913 | 1.4706 | 1.144 | 7.15 | 1.0296
6. | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.374 | 16.6222 | 0.41556 | 0.187 | 8.3111 | 0.20778
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Луговая | Т-1 | 1.6 | 0.566 | 39.3056 | 0.62889 | 0.457 | 31.7361 | 0.50778
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Максимовка | Т-1 | 2.5 | 1.63 | 72.4444 | 1.8111 | 0.9 | 40 | 1
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Родина | Т-1 | 4 | 0.732 | 20.3333 | 0.81333 | 0.472 | 13.1111 | 0.52444
|  | Т-2 | 4 | 0.397 | 11.0278 | 0.44111 | 0.188 | 5.2222 | 0.20889
10. | Семёновка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.555 | 24.6667 | 0.61667 | 0.202 | 8.9778 | 0.22444
11. | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.661 | 40.8025 | 0.73444 | 0.428 | 26.4198 | 0.47556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.149 | 16.5556 | 0.16556 | 0.085 | 9.4444 | 0.094444
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
13. | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | 0.524 | 23.2889 | 0.58222 | 0.317 | 14.0889 | 0.35222
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Заря | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.839 | 58.2639 | 0.93222 | 0.437 | 17.48 | 0.48556
15. | Интернациональная | Т-1 | 4 | 1.862 | 51.7222 | 2.0689 | 1.457 | 40.4722 | 1.6189
|  | Т-2 | 4 | 2.475 | 68.75 | 2.75 | 1.815 | 50.4167 | 2.0167
16. | Красноярка | Т-1 | 2.5 | 0.206 | 9.1556 | 0.22889 | 0.144 | 6.4 | 0.16
|  | Т-2 | 2.5 | 0.174 | 7.7333 | 0.19333 | 0.158 | 7.0222 | 0.17556
17. | Куянды | Т-1 | 4 | 1.321 | 36.6944 | 1.4678 | 0.165 | 4.5833 | 0.18333
|  | Т-2 | 4 | 0.577 | 16.0278 | 0.64111 | 0.413 | 11.4722 | 0.45889
18. | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.188 | 13.0556 | 0.20889 | 0.111 | 7.7083 | 0.12333
19. | Мичурина | Т-1 | 1.6 | 0.483 | 33.5417 | 0.53667 | 0.373 | 25.9028 | 0.41444
|  | Т-2 | 1.6 | 0.359 | 24.9306 | 0.39889 | 0.249 | 17.2917 | 0.27667
20. | Романовка | Т-1 | 1.6 | 0.135 | 9.375 | 0.15 | 0.134 | 9.3056 | 0.14889
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
21. | Софиевка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.605 | 16.8056 | 0.67222 | 0.441 | 12.25 | 0.49
22. | Целиноградская | Т-1 | 4 | 1.144 | 31.7778 | 1.2711 | 0.794 | 22.0556 | 0.88222
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
23. | Челкарская | Т-1 | 1.6 | 0.622 | 43.1944 | 0.69111 | 0.281 | 19.5139 | 0.31222
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
24. | Астана | Т-1 | 63 | 8.054 | 14.2046 | 8.9489 | 4.341 | 7.6561 | 4.8233
|  | Т-2 | 63 | 17.002 | 29.9859 | 18.8911 | 8.174 | 14.4162 | 9.0822
25. | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 1.537 | 4.2694 | 1.7078 | 1.198 | 3.3278 | 1.3311
|  | Т-2 | 40 | 1.026 | 2.85 | 1.14 | 0.337 | 0.93611 | 0.37444
26. | Северная | Т-1 | 40 | 5.456 | 15.1556 | 6.0622 | 2.298 | 6.3833 | 2.5533
|  | Т-2 | 40 | 3.333 | 9.2583 | 3.7033 | 1.892 | 5.2556 | 2.1022
| Итого |  | 488.9 | 68.795 | 914.4209 | 76.0494 | 38.804 | 542.5381 | 42.8379
Коргалжынский РЭС
1. | Жантеке | Т-1 | 6.3 | 0.18 | 3.1746 | 0.2 | 0.08 | 1.4109 | 0.088889
|  | Т-2 | 6.3 | 0.129 | 2.2751 | 0.14333 | 0.098 | 1.7284 | 0.10889
2. | Кугальджино | Т-1 | 10 | 0.972 | 10.8 | 1.08 | 0.577 | 6.4111 | 0.64111
|  | Т-2 | 10 | 0.397 | 4.4111 | 0.44111 | 0.247 | 2.7444 | 0.27444
3. | Сабунды | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.592 | 10.4409 | 0.65778 | 0.327 | 5.7672 | 0.36333
4. | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.144 | 8.8889 | 0.16 | 0.049 | 3.0247 | 0.054444
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Арыкты | Т-1 | 1.6 | 0.275 | 19.0972 | 0.30556 | 0.115 | 7.9861 | 0.12778
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.254 | 28.2222 | 0.28222 | 0.113 | 100 | 0.12556
7. | Кумгуль | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Коммуна | Т-1 | 1.6 | Запитана по 10кВ
|  | Т-2 | 1.6
9. | Уркендеу | Т-1 | 1 | 0.381 | 42.3333 | 0.42333 | 0.163 | 18.1111 | 0.18111
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 66.2 | 3.324 | 126.4688 | 3.4933 | 1.769 | 145.7731 | 1.8767
| Итого по АМЭС |  | 1073.3 | 108.278 | 2206.2853 | 118.6756 | 64.956 | 1458.2409 | 71.2722
Начальник ОДС: Б. Жолдыбаев