## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 17 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-16 14:55 |  |  | ЦРЭС | ЖЖМ Интернациональная | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №2 (на балансе ТОО "Петролеум Холдинг", сообщено) | Защита РзиА: Земля на ф. "В". Имеет кольцо с ВЛ-10кВ №15. |  |  | 0 | 1 | 1
2 | 2023-02-16 15:15 |  | 2023-02-16 15:17 | ЦРЭС | п. Петровка, Первомайская, Камышенка, Каменка |  | ВЛ-35кВ Урман-Гранит | Защита РзиА: МТЗ. РПА успешное. На ПС Родина сработал АВР-10кВ. |  | 0.033333 | 1500 | 72 | 1572 | 110
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________