## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 01 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
СМЭС
1 | 2023-01-31 09:06 |  | 2023-01-31 09:10 | АкколРЭС | п Новорыбинка | ПС Новорыбинка | МВ-10кВ "Ввод Т-1" | "Аварийное отключение". Включен СМВ-10кВ. |  | 0.066667 | 298 | 8 | 306 | 11.6
2 | 2023-02-01 04:25 |  | 2023-02-01 04:33 | ШортРЭС | с.Октябрьское | ПС Андреевка | ВЛ-10кВ №7 | Блинкер "Аварийное отключение", при РПВ "земля" ф "В", отключен МЛР-1-7 - на ограничении 1юр.л. Новороменко (Элеватор), оставили до утра. |  | 0.13333 | 105 | 5 | 110 | 15
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________