## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 01-03 апреля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-04-01 14:26 |  | 2023-04-01 15:18 | ЦРЭС | ЖМ Интернациональный | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №16 | Защита РзиА: МТЗ. Откл. ЛР-10кВ на оп. №14 в сторону КТП-86 ТОО ТД "Кама-Казахстан", потребителю сообщено. |  | 0.86667 | 182 | 58 | 240 | 214
СМЭС
1 | 2023-03-31 16:54 |  | 2023-03-31 22:08 | ЕрмРЭС | Школа, ТОО Бозтал, Агро МТМ Kcell | ПС Горная | ВЛ-10кВ №10 | Отключена вручную, фаза "С"-0. 17-26 при осмотре ВЛ-10кВ было обнаружено выброс масла на силовом трансформаторе КТП №50917. Заменили СТ-160кВА. |  | 5.2333 | 4 | 2 | 6 | 24
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________