## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 15 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-14 11:25 |  | 2023-02-14 15:40 | АстрРЭС | с. Новый Колутон | ПС Новый Колутон | ВЛ-10кВ №8 | Защита РзиА: Обнаружена глухая земля ф. "В". На оп. №20 развязалась вязка, устранено. |  | 4.25 | 130 | 3 | 133 | 341
2 | 2023-02-14 11:20 |  |  | ЦРЭС | ЖК Искандер | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №19 | Защита РзиА: Линия была на х. ходу. Резервное питание РПК-21, ЖК Искандер |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 2023-02-14 16:45 |  | 2023-02-14 17:45 | ЦРЭС | ЖМ Интернациональная | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №16 Реклоузер на оп. №101 | Защита РзиА: Отключение реклоузера на оп. №101, в 17-45 введен в работу. РПВ Успешное. |  | 1 | 0 | 13 | 13 | 370
4 | 2023-02-14 17:48 |  | 2023-02-14 20:01 | ЦРЭС | ТОО "Александрит" | ПС Целиноградская | ВЛ-10кВ №18 (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: МТЗ. ТОО "Александрит". Обрыв провода автомашиной. Поврежденный участок ВЛ исключен из схемы. |  | 2.2167 | 0 | 1 | 1 | 115
|  |  | Заместитель главного инженера | [5 empty] | Б.Кауланов
время отправки ______________