## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 07 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-05 12:04 | 2023-02-06 15:40 | 2023-02-05 12:55 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Н-Александровка | ВЛ-10кВ №25 (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: МТО. Повреждение на оп. №2, сгорел потребительский МЛР-10кВ. От ВЛ-10кВ №25 в сторону потребительского МЛР-10 отрезаны шлейфа. На огр 5 потребительских КТП, сообщено - включено в 15-40 по заявке потребителей после устранения повреждения. |  | 0.85 | 3 | 9 | 12 | 95
ЕМЭС
1 | 2023-02-06 09:44 |  | 2023-02-06 14:30 | ЖарРЭС | п.Валиханова | ПС "Валиханова" | ВЛ-10кВ №9"Жив.комплекс" | Отключена вручную "земля" ф-"С". Устранен обрыв вязки на оп.№66 ф-"С". | Время необходимое для прибытия автомашины из г.Державинск за бригадой в п.Нахимова и проезд бригады к месту повреждения в п.Валиханова (78км). Время необходимое для отыскания и устранения повреждения | 4.77 | 39 | 10 | 49 | 273
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________