## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 11-13 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-10 17:29 |  | 2023-02-10 17:40 | ЦРЭС | а.Куянды | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: МТЗ. Буран. РПВ успешное. |  | 0.18333 | 2 | 25 | 27 | 24
2 | 2023-02-11 11:12 |  | 2023-02-11 12:38 | ЦРЭС | ЖМ Интернациональный | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: Т.О. Отключен МЛР-10кВ на оп. №17/1 отп. на КТП-58 Имашева (потреб.), сообщено. КЛ-10 на повреждений. |  | 1.4333 | 870 | 31 | 901 | 560
3 | 2023-02-11 19:20 |  | 2023-02-11 21:45 | АршРЭС | п. Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | КТП-36 фидер 0,4кВ №1 от ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА: МТЗ. Ветер. РПВ успешное. |  | 2.4167 | 35 | 2 | 37 | 120
СМЭС
1 | 2023-02-11 14:10 |  | 2023-02-11 15:22 | БулРЭС | с.Алаколь, с.Жанаталап | ПС Даниловка | ВЛ-10кВ №15 | По звонкам абонентов с. Жанаталап, с. Алаколь в 15-22 осмотрена ПС Даниловка отключена ВЛ-10кВ №15 от МТЗ, РПВ успешное. |  | 1.2 | 113 | 17 | 130 | 72
2 | 2023-02-12 06:55 |  | 2023-02-12 12:00 | БулРЭС | а.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №12 | ф "А"-0, отключена в ручную, погода -28, устранен обрыв вязки на оп. №3-6 ф "А" |  | 5.0833 | 24 | 3 | 27 | 30
|  |  | Заместитель главного инженера | [5 empty] | Б.Кауланов
время отправки ______________