## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 09 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
ЕМЭС
1 | 2023-02-08 21:30 |  | 2023-02-09 00:10 | ЕРЭС | с.Бузулук | ПС "Победа" | ВЛ-10кВ №8 "Производство" | Отключена вручную "земля" ф-"В". Устранен обрыв вязки на оп.№19 ф-"В". | Время необходимое для прибытия ремонтной бригады из п.Курский в с.Бузулук(15км) Время необходимое для отыскания и устранения повреждения | 2.66 | 0 | 7 | 7 | 155
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________