## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 14 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-13 13:02 |  | 2023-02-13 20:34 | ЦРЭС | 4-мкрн п. Жибек Жолы | ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ №4 | Защита РзиА: Земля на ф. "В". На оп. 86/3 отклена потребительская отпайка. На ограничении три потребительских КТП-242,151,180. Потребителю сообщено. |  | 7.5333 | 30 | 14 | 44 | 448
ЕМЭС
1 | 2023-02-13 09:15 | 2023-02-13 10:12 | 2023-02-13 12:52 | СРЭС | п.Владимировка | ПС "Владимировка" | ВЛ-10кВ №10 "Бригады" (кольцо с ВЛ-10кВ №12) | Устранен обрыв провода в пр.оп № 127-128 ф-"В" на участке ВЛ-10кВ №12 "с.Максимовка"(к) от ПС "Свободная" оп №119-169, запитанного от ВЛ-10кВ №10 "Бригады"(к) от ПС "Владимировка". Отключена вручную в 09-28 ВЛ-35кВ "Веселовская-Владимировка" для предотвращения возможного несчастного случая при обрыве провода на ВЛ-10кВ №10 "Бригады" от ПС "Владимировка", включено в 10-12. | Время необходимое для отправки бригады с базы РЭС время необходимое для устранения повреждения | 3.4 | 90 | 8 | 98 | 45
|  |  | Заместитель главного инженера | [5 empty] | Б.Кауланов
время отправки ______________