## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 16 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-15 22:49 | 2023-02-16 00:30 |  | ЦРЭС |  | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №28 (на балансе Акимата, сообщено) | Защита РзиА: МТО. Питает: РТП-105 на балансе Акимата. В 0-06 поставили на х.ход КЛ-10кВ №7. В 0:30 на РПК-105 введены в работу отходящие ВЛ-10кВ за исключением яч. №13- не включается, питает КТП-012 перезапитают от КТП-010. |  | 1.6833 | 0 | 1 | 1 | 246
СМЭС
1 | 2023-02-15 09:30 | 2023-02-15 16:50 | 2023-02-15 10:55 | ЕрмРЭС | отг.Ойнак, Саргамыс | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №12 К | Отключена вручную земля фаза"С"-0, Отключен МЛР-1-1, потребительский участок, КТП-51010" Чайхана", потребителю сообщено. В 16-50 ввеена в работу полностью, на опоре №10 устранен обрыв вязки ф"С". |  | 1.4167 | 9 | 6 | 15 | 16+5
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________