## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 20 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
ЕМЭС
1 | 2023-01-19 19:25 |  | 2023-01-19 22:35 | СанРЭС | п.Балкашино | ПС "Заводская" | ВЛ-10кВ №6 "Райцентр1" | МТЗ, РПВ "Неуспешное". Устранен обрыв шлейфа ф-"В" на РЛНД-10кВ КТП №33. | Время необходимое для осмотра ВЛ и устранения повреждения (протяженность ВЛ-3,92км). | 3.16 | 324 | 31 | 355 | 650
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________