## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 21 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-19 19:45 |  | 2023-02-20 12:20 | КургРЭС | с.Коргалжын | ПС Кургальджино | КТПН-0,4 от ВЛ-10кВ №19 | Защита РзиА: В 00-20 осмотр линии закончен, будут продолжать утром из-за плохой видимости не могут найти повреждение на ВЛ-0,4кВ провод СИП к/з на линии. На отпайке между опорами 1 и 2 устранили повреждение. |  | 16.5833 | 37 | 5 | 42 | 180
2 | 2023-02-19 17:25 | 2023-02-19 17:25 | 2023-02-20 16:55 | ЦРЭС | г.Астана, школа | ПС Красный Яр | ВЛ-10кВ №11 ( На балансе потребителя, сообщено) | Защита РзиА: ЗЗ. Потребитель перезапитан от ВЛ-10-17 ПС Мичурино. ВЛ-10кВ №11 осмотрена, замечаний нет. |  | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 2023-02-20 19:54 |  |  | ЕгинС/У | охот. хозяйство | ПС Полтавка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное. Буран. Оставили на утро. |  |  | 0 | 2 | 2 | 0
4 | 2023-02-21 00:25 |  |  | ЦРЭС | с. Софиевка | ПС Софиевка | ВЛ-10кВ №7а | Защита РзиА: Земля на ф. "С". Буран. Оставили на утро. |  |  | 480 | 26 | 506 | на огр
5 | 2023-02-21 00:25 |  |  | ЦРЭС | с. Аполлоновка | ПС Софиевка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: Земля на ф. "В". Буран. Оставили на утро. |  |  | 0 | 2 | 2 | на огр
СМЭС
1 | 2023-02-20 13:43 |  | 2023-02-20 14:10 |  | г.Макинск | ПС СПГО | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ, мокрый снег, причина не выявлена. |  | 0.45 | 469 | 38 | 507 | 124
2 | 2023-02-20 17:24 |  | 2023-02-20 17:53 | ЕрмРЭС | с. Енбек | ПС Павловка | ВЛ-10кВ №18 | МТЗ, РПВ успешное, небольшой ветер |  | 0.48333 | 192 | 14 | 206 | 49
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________