## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 25 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-25 02:59 |  | 2023-01-25 04:10 | ЦРЭС | а.Раздольное | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 1.1833 | 84 | 6 | 90 | 84
СМЭС
1 | 2023-01-24 00:41 |  | 2023-01-24 11:30 | АкколРЭС | Асфальто-бетонный завод | ПС Алексеевка | ВЛ-10кВ №11 (потребительская, сообщено) | Отключена вручную "земля" ф"В"-0. Устранен обрыв вязки на оп.7 ф"В". |  | 10.8167 | 0 | 1 | 1 | 361
2 | 2023-01-25 07:00 |  |  | БулРЭС | с.Журавлевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ РПВ неуспешное |  |  | 95 | 9 | 104
ЕМЭС
1 | 2023-01-24 17:04 |  | 2023-01-24 17:21 | ЖарРЭС | п.Пригородный | ПС "Пригородная" | ВЛ-10кВ №5 "Ц.Усадьба" | МТЗ. РПВ "Успешное". Причина не установлена. |  | 0.28 | 220 | 16 | 236 | 25
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________