## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 11 апреля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-04-10 09:19 |  | 2023-04-10 12:35 | ЦРЭС | а.Кажымукан ул. Мунайтпасова, Сейфуллина | ПС Максимовка | КТП-19 от ВЛ-10кВ №1, ф."А" | Отгорел коммутационный провод ав-0,4кВ ф.-1, устранено. |  | 3.2667 | 58 | 3 | 61 | 64
2 | 2023-04-10 13:05 |  | 2023-04-10 13:32 | ЦРЭС | п. Софиевка | ПС Софиевка | КТП-3 от ВЛ-10кВ №7, ф."А". | На КТП-3 с низкой стороны ф. "А" отгорел контакт на шпильке. РЛНД-10кВ не работает. Повреждение устранено. |  | 0.45 | 480 | 26 | 506 | 120
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________