## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 04 марта 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 03.03.21 17-55 | - | АстрРЭС | п.Жалтыр | ТПС Джалтырь | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА:ТО, Земля на фазе "С". Опора №24 сбита опора трактором при уборке снега. |  |  | 86 | 1 | 87 | на огран.
СМЭС
2 | 04.03.21 08-50 | - | АкколРЭС | с.Кара-Озек | ПС Новорыбинка | ВЛ-10кВ №15 | Защита РЗиА:МТЗ. Буран |  |  | 31 | 6 | 37 | на огран.
ЕМЭС
3 | 03.03.21 06-10 | 03.03.21 06-33 | ЖарРЭС | п Тасты-Талды | ПС "Тасты-талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" | МТЗ, РПВ-"Не успешное".отключена потребительская отпайка пос.Фурманова. Буран. |  | 0.38 | 30 | 5 | 35 | 5
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________