ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ  АО «АРЭК»

по состоянию на 05 февраля 2020 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включе на |  |  |  |  |  |  |  | Физ. лица | Юр. лица | Ито-го |  |
| 1 | 23.01.20 10-45 | - | Арш.РЭС | п.Костомар ВЭС собственные нужды | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 На балансе потреб, сообщено | Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег. | Погода: метель, сильный ветер, снег. | - | 6 | 1 | 7 | - |
| 2 | 04.02.20 23-45 | 04.02.20 01-40 | ЖарРЭС | с.Бирсуат с.Зерноград с.Валиханова с.Львовское с.Тасты-Талды г.Державинск Львовский ХПП |  | ВЛ-35 кВ «Пригородная-Львовская» | МТЗ, РПВ «Успешное», причина не установлена. |  | 1,935 | 246 | 10 | 256 | 2200 |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер						А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________