- ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

- о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

- по состоянию на 08 августа   2019 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 08.08.19 05-20 | 08.08.19 06-20 | Ерм РЭС | с.Каратал, с.Шакей, с.Куншалган; с.Новокаменка, с.Баймен, с.Алгабас, с.Олжабай; с.Аксуат, с.Орнек, Кулан, с.Целинное; с.Еркеншилик, с.Веренка, с.Енбек, яч.№17-потребительская | ПС Ленинская, ПС Благодатная, ПС Новодолинка, ПС Павловка | ВЛ-35 кВ «Еркиншилик тяг.- Павловка» ВЛ-35 кВ «Еркиншилик тяг.- Благодатная» ВЛ-35 кВ «Еркиншилик тяг.- Новодолинка» | Нет напряжения с ПС Еркеншилик тяговая, в 06.18ч ПС Ленинская, ПС Новодолинка, в 06-31ч ПС Благодатная запитаны от ПС Белоярка. В 06-20ч ПС Павловка запитана от ПС Ерментау. Предварительная информация, повреждение и возгорание оборудования на ТПС «Еркиншилик». |  | 4,11ч | 1574 | 104 | 1678 | 553 |

Заместитель главного инженера 							Б.Кауланов

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________