- ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

- о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

- по состоянию на 11 декабря 2019 года на 19-00 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 11.12.19 07-05 | - | Атб. РЭС | п. Большой Муйнак, Малый Муйнак,Каражар | - | ВЛ-35кВ «Акимовская-Тельмана» | Защита РЗиА: МТЗ. Погода: Сильный туман, наблюдается куржак на проводах ВЛ. На ограничении ПС «Тельмана». Бригада группы ЛЭП выезжает для отыскания и устранения повреждения. | - | - | 9 | 3 | 12 | На огр. |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер							А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________