# ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

# о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

# по состоянию на 14-18 декабря 2019 года на 16-00 часов.

| № п/ п | Дата и время | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 13.12.19 15-26 | 13.12.19 23-02 | Арш. РЭС |  | - | ВЛ-35кВ «Сары-Оба тяг. - Нововладимировка» | Земля ф.-«А». Устранен обрыв провода в пролете опор №59-60 ф. «А». | - | 7,6 | 750 | 22 | 772 | 250 |
| 2 | 13.12.19 15-45 | 14.12.19 18-06 | Атб. РЭС | п. Ново-Александровка, Большой Муйнак, Малый Муйнак. | - | ВЛ-35кВ «Красная-Заря-Тельмана» | Защита РЗиА: Земля на фазе «С». Погода: Мокрый снег. 13.12.19 в 17-30 ПС «Красная Заря» перезапитана от ПС «Красносельская». 13.12.19 в 20-22 ПС «Тельмана» перезапитана от ПС «Акимовская». На опоре №43 верхний провод в месте гирляндой упал на траверсу, устранено. | - | 26, 21 | 240 | 15 | 255 | 190 |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер							А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________