## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 21 октября 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Снятия ограничении | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 19.10.21 17-47 |  | 20.10.21 14-38 | АршРЭС | часть п.Новочеркаское, п.Приишимку, п.Ундрус. | ПС Урман | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА: Сбита оп.№31 - произведена замена. |  | 20.85 | 163 | 11 | 174 | 3416
ЕМЭС
2 | 20.10.21 15-25 |  |  | СРЭС | с.Меньшиковка с.Смольное | ПС "Новоникольская" | ВЛ-10кВ №10"Меньшиковка" | МТЗ. Сбита опора №194 |  |  | 97 | 5 | 102
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | А.Сырвачев
время отправки ______________