## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 23 июня 2022 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 2022-06-21 19:40 |  | 2022-06-22 21:18 | Арш.РЭС | п.Костомар | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 (на балансе Акимата) | Защита РЗиА: Земля на ф."А". Сообщено. |  | 25.6333 | 0 | 5 | 5 | 700
2 | 2022-06-22 07:37 |  | 2022-06-22 14:30 | ЦРЭС | г.Косшы | ПС Северная | ВЛ-10кВ №303 (на балансе КИПЭСТ) | Защита РЗиА: Идет коронация ВВ, сообщено |  | 6.8833 | 0 | 1 | 1 | 1260
СМЭС
1 | 2022-06-22 08:50 |  | 2022-06-22 09:25 | ЕрмРЭС | с. Малтабар, отг. Участки | ПС Ерментау Г-1 | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ, РПВ не успешное, Земля фаза "С"-0, ветер, отключен МЛР-1-5, на ограничении отг.участки. 14-42 вкл. МЛР-1-, откл. МЛР-8-1Ар. на огр. потреб. КТП-50219. |  | 0.58333 | 138 | 14 | 152 | 34
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________