# ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

# о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

# по состоянию на 24 октября 2019 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время | Наимено вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключе-на | Включе на |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 24.10.19 06-22 | 24.10.19 06-50 | ЦРЭС | п. Коргалжын, Биртабан, Куржункуль Берлик, Жантеке, Каргалы, Кумгуль, Караегино, Уялы, Кенбидаик, Арыкты, Култай, Шолак. | ПС Воздвиженка | СМВ-110кВ | Защита РЗ и А: IIIз. ДЗ Погода: ветер | - | 0,55 | 1700 | 42 | 1742 | 650 |
| 2 | 24.10.19 06-22 | 24.10.19 06-56 | ЦРЭС |  | ПС Акмолинская | ЭВ-110кВ Жантеке | Защита РЗ и А: IVст. ЗЗ Погода: ветер. На ПС Акмолинская сработал АВР-10кВ. | - | 0,55 |  |  |  |  |
| 3 | 24.10.19 06-22 | АПВ успеш. | Егинд. РЭС |  | ПС Краснознаменка | СЭВ-110кВ | Защита РЗ и А: IVст. ЗЗ Погода: ветер | - | - |  |  |  |  |
| 4 | 24.10.19 06-22 | 24.10.19 07-07 | Корг. РЭС |  | ПС Кургальджино | МВ-110кВ Краснознаменка | Защита РЗ и А: IVст. ЗЗ, ТО. Погода: ветер | - | 0,55 |  |  |  |  |
|  | 24.10.19 06-44 | - |  |  |  | МВ-110кВ Баршино | ДЗ IIIз. РПВ в 07-54 не успешно. | - |  |  |  |  |  |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер							А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________